## k sum
Table3. Chlorine decay regression constant | [10 empty] | Kinetic constant changes
f = a/((a+b)*exp(k*t)-b) |  |  | (the results are first-order, while the formula is second-order. WRONG) | [8 empty] | beaker | Q=0gpm | Q=3gpm | q=6gpm | Q=10gpm | Q=100gpm
|  | DI pipe |  |  |  | PVC pipe |  |  |  |  | THMs |  | 0 | 0.02525 | 0.0749 | 0.15287 | 0.123
|  | k | σ | R2 | r# | k | +/- σ | R2 | P |  | Cl |  | 0 | 0.0613 | 0.1371 | 0.2082 | 0.3124
A1 | 100 | 0.4378 | 0.0255 | 0.9933 | <0.0001 | 0.0185 | 0.0023 | 0.9045 | <0.0001 | 0.00115
A2 | 10 | 0.3226 | 0.0163 | 0.9926 | <0.0001 | 0.0122 | 0.0016 | 0.8819 | <0.0001 | 0.0008
A3 | 6 | 0.2412 | 0.0126 | 0.9948 | <0.0001 | 0.0165 | 0.0018 | 0.8844 | <0.0001 | 0.0009
A4(a) | 3 | 0.1781 | 0.0153 | 0.9872 | <0.0001 | 0.0157 | 0.0016 | 0.9228 | <0.0001 | 0.0008
A4(b) | 3 | 0.1376 | 0.0116 | 0.9847 | <0.0001 | 0.0104 | 0.0004 | 0.9885 | <0.0001 | 0.0002
A5 | 0 | 0.1126 | 0.0077 | 0.9913 | <0.0001 | 0.0299 | 0.0019 | 0.9757 | <0.0001 | 0.00095
A6 | bench | 0.0103 | 0.02135 | 0.9258 | 0.8122 | 0.0103 | 0.02135 | 0.9258 | 0.8122 | 0.010675
B4(a) | 3(new) | 0.1962 | 0.03965 | 0.9906 | 0.0352 | 0.0424 | 0.0102 | 0.9832 | 0.071
Table4.THM formation regression constant
f = b+a*exp(-k*t)
|  | DI pipe |  |  |  | PVC pipe
|  | k | +/- σ/2 | R2 | P | k | +/- σ/2 | R2 | P
THMs
A1 | 100 | 0.284 | 0.015 | 0.9949 | <0.0001 | 0.0688 | 0.0213 | 0.9242 | 0.0144
A2 | 10 | 0.2432 | 0.0279 | 0.9678 | <0.0001 | 0.02221 | 0.021 | 0.9496 | 0.333
A3 | 6 | 0.1629 | 0.0106 | 0.9908 | <0.0001 | 0.0109 | 0.0078 | 0.9909 | 0.1966
A4(a) | 3 | 0.1383 | 0.0103 | 0.9911 | <0.0001 | 0.0146 | 0.0072 | 0.9857 | 0.07
A4(b) | 3 | 0.1112 | 0.0083 | 0.9929 | <0.0001 | 0.0187 | 0.0077 | 0.9835 | 0.0362
A5 | 0 | 0.0544 | 0.0108 | 0.9767 | 0.0007 | 0.0081 | 0.0098 | 0.9738 | 0.4255
bench
B4(a) | 3(new) | 0.33 | 0.0398 | 0.9324 | 0.006 | 0.0896 | 0.0099 | 0.9694 | 0.0019
CHCl3
A1 | 100 | 0.2937 | 0.00965 | 0.9956 | 0.0001 | 0.1021 | 0.0153 | 0.9403 | 0.0124
A2 | 10 | 0.2455 | 0.01585 | 0.9749 | 0.0001 | 0.0173 | 0.0103 | 0.9314 | 0.4225
A3 | 6 | 0.1496 | 0.00685 | 0.9907 | 0.0001 | 0.0161 | 0.00355 | 0.9911 | 0.0526
A4(a) | 3 | 0.1388 | 0.00665 | 0.9922 | 0.0001 | 0.0155 | 0.00445 | 0.9936 | 0.1316
A4(b) | 3 | 0.1019 | 0.00605 | 0.9896 | 0.0001 | 0.0316 | 0.00875 | 0.9814 | 0.1144
A5 | 0 | 0.0876 | 0.00685 | 0.9884 | 0.0004 | 0.0134 | 0.00895 | 0.9681 | 0.4814
bench
B4(a) | 3(new) | 0.297 | 0.03175 | 0.9245 | 0.0011 | 0.0941 | 0.0092 | 0.9747 | 0.0009
CHCl2Br
A1 | 100 | 0.2558 | 0.0279 | 0.9557 | 0.0018 | 0.0558 | 0.01415 | 0.9568 | 0.1196
A2 | 10 | 0.3058 | 0.0263 | 0.9533 | 0.0002 | 0.0294 | 0.0051 | 0.9829 | 0.0185
A3 | 6 | 0.1867 | 0.00915 | 0.9885 | 0.0001 | 0.0106 | 0.00295 | 0.9927 | 0.1016
A4(a) | 3 | 0.1505 | 0.0129 | 0.9733 | 0.0004 | 0.0254 | 0.0047 | 0.9866 | 0.0277
A4(b) | 3 | 0.096 | 0.00415 | 0.9947 | 0.0001 | 0.0154 | 0.00335 | 0.993 | 0.0474
A5 | 0 | 0.0671 | 0.0075 | 0.9776 | 0.0021 | 0.082 | 0.01985 | 0.9201 | 0.00844
bench
B4(a) | 3(new) | 0.3301 | 0.0297 | 0.9424 | 0.0004 | 0.0649 | 0.0149 | 0.9156 | 0.0609
CHClBr2
A1 | 100 | 0.3122 | 0.0476 | 0.9316 | 0.022 | 0.0807 | 0.02045 | 0.9149 | 0.096
A2 | 10 | 0.3047 | 0.05685 | 0.8275 | 0.0279 | 0.0549 | 0.0113 | 0.9415 | 0.0415
A3 | 6 | 0.2093 | 0.02525 | 0.9308 | 0.0016 | 0.0164 | 0.00975 | 0.9791 | 0.4344
A4(a) | 3 | 0.183 | 0.0385 | 0.8341 | 0.0449 | 0.0572 | 0.0165 | 0.9529 | 0.1437
A4(b) | 3 | 0.1039 | 0.0062 | 0.9892 | 0.0001 | 0.0343 | 0.00825 | 0.9835 | 0.0765
A5 | 0 | 0.047 | 0.00475 | 0.9885 | 0.0016 | 0.0679 | 0.01295 | 0.9397 | 0.0306
bench
B4(a) | 3(new) | 0.0001 | 0.0881 | 0.541 | 0.999 | 0.0806 | 0.0421 | 0.8515 | 0.4092

## DBP formula
This tests the f(t) function of DBP dependance on g/q (See Derivation Equations)
f(t) table as a function of t and g/q
|  | q'= | 10 | q
g/q in fraction of CA,0
t (1/KE) | t (1/KE2) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 0.02 | 7.16 | 5.8193 | 5.0433 | 4.5405 | 4.1907 | 3.935 | 3.7415 | 2.9607 | 2.9563 | 2.9574 | 2.963 | 2.9721 | 2.9843 | 2.999 | 3.0159 | 3.0347 | 0.86705
0.4 | 0.04 | 8.5244 | 7.6183 | 7.0106 | 6.5784 | 6.2584 | 6.0143 | 5.824 | 5.0919 | 5.1044 | 5.1237 | 5.1487 | 5.1782 | 5.2117 | 5.2485 | 5.2881 | 5.3301 | 1.5229
0.6 | 0.06 | 9.0944 | 8.4807 | 8.0425 | 7.7178 | 7.4709 | 7.2795 | 7.1293 | 6.6716 | 6.7075 | 6.7501 | 6.7982 | 6.8509 | 6.9075 | 6.9674 | 7.0302 | 7.0955 | 2.0273
0.8 | 0.08 | 9.4025 | 8.9789 | 8.6678 | 8.4338 | 8.2548 | 8.1165 | 8.0091 | 7.8681 | 7.928 | 7.9938 | 8.0646 | 8.1397 | 8.2182 | 8.2999 | 8.3841 | 8.4706 | 2.4202
1 | 0.1 | 9.5925 | 9.2981 | 9.0805 | 8.9172 | 8.794 | 8.7011 | 8.6316 | 8.7893 | 8.8713 | 8.9584 | 9.0499 | 9.145 | 9.2432 | 9.3441 | 9.4473 | 9.5525 | 2.7293
1.2 | 0.12 | 9.7192 | 9.5164 | 9.3682 | 9.2597 | 9.181 | 9.1251 | 9.0872 | 9.5074 | 9.6089 | 9.7147 | 9.8242 | 9.9368 | 10.0521 | 10.1696 | 10.2892 | 10.4104 | 2.9744
1.4 | 0.14 | 9.8082 | 9.6724 | 9.5766 | 9.5106 | 9.4671 | 9.4412 | 9.4292 | 10.0728 | 10.1909 | 10.3128 | 10.4377 | 10.5652 | 10.695 | 10.8267 | 10.96 | 11.0948 | 3.17
1.6 | 0.16 | 9.8729 | 9.7873 | 9.7319 | 9.699 | 9.6835 | 9.6816 | 9.6906 | 10.5212 | 10.6536 | 10.7889 | 10.9269 | 11.067 | 11.2089 | 11.3525 | 11.4974 | 11.6436 | 3.3267
1.8 | 0.18 | 9.9214 | 9.8741 | 9.8499 | 9.8431 | 9.8498 | 9.8672 | 9.8933 | 10.8792 | 11.0234 | 11.1701 | 11.3189 | 11.4695 | 11.6216 | 11.7751 | 11.9297 | 12.0854 | 3.453
2 | 0.2 | 9.9583 | 9.9407 | 9.9409 | 9.9548 | 9.9794 | 10.0123 | 10.0522 | 11.1663 | 11.3203 | 11.4764 | 11.6343 | 11.7936 | 11.9542 | 12.1159 | 12.2786 | 12.4421 | 3.5549
2.2 | 0.22 | 9.9869 | 9.9925 | 10.0121 | 10.0425 | 10.0813 | 10.1268 | 10.1778 | 11.3975 | 11.5597 | 11.7236 | 11.8889 | 12.0554 | 12.223 | 12.3916 | 12.5609 | 12.7309 | 3.6374
2.4 | 0.24 | 10.0092 | 10.0332 | 10.0682 | 10.1118 | 10.162 | 10.2177 | 10.2778 | 11.5842 | 11.7531 | 11.9235 | 12.095 | 12.2675 | 12.4409 | 12.615 | 12.7898 | 12.9652 | 3.7043
2.6 | 0.26 | 10.0269 | 10.0654 | 10.1128 | 10.1669 | 10.2265 | 10.2904 | 10.3578 | 11.7354 | 11.9099 | 12.0855 | 12.2621 | 12.4396 | 12.6177 | 12.7965 | 12.9758 | 13.1556 | 3.7587
2.8 | 0.28 | 10.0409 | 10.0911 | 10.1484 | 10.2111 | 10.2782 | 10.3487 | 10.4221 | 11.858 | 12.0371 | 12.2171 | 12.3979 | 12.5794 | 12.7615 | 12.9441 | 13.1271 | 13.3105 | 3.803
3 | 0.3 | 10.0521 | 10.1117 | 10.1769 | 10.2466 | 10.3198 | 10.3957 | 10.474 | 11.9577 | 12.1406 | 12.3242 | 12.5085 | 12.6933 | 12.8786 | 13.0643 | 13.2504 | 13.4368 | 3.8391
3.2 | 0.32 | 10.0611 | 10.1283 | 10.2 | 10.2752 | 10.3533 | 10.4337 | 10.516 | 12.0389 | 12.2248 | 12.4114 | 12.5985 | 12.786 | 12.974 | 13.1623 | 13.3509 | 13.5397 | 3.8685
3.4 | 0.34 | 10.0684 | 10.1416 | 10.2186 | 10.2984 | 10.3805 | 10.4645 | 10.55 | 12.105 | 12.2935 | 12.4824 | 12.6719 | 12.8617 | 13.0518 | 13.2422 | 13.4328 | 13.6237 | 3.8925
3.6 | 0.36 | 10.0743 | 10.1525 | 10.2337 | 10.3172 | 10.4026 | 10.4895 | 10.5776 | 12.1589 | 12.3495 | 12.5404 | 12.7318 | 12.9234 | 13.1153 | 13.3074 | 13.4998 | 13.6923 | 3.9121
3.8 | 0.38 | 10.079 | 10.1612 | 10.2459 | 10.3324 | 10.4205 | 10.5098 | 10.6001 | 12.2029 | 12.3952 | 12.5878 | 12.7807 | 12.9738 | 13.1672 | 13.3607 | 13.5545 | 13.7483 | 3.9281
4 | 0.4 | 10.0829 | 10.1684 | 10.2558 | 10.3449 | 10.4351 | 10.5264 | 10.6184 | 12.2388 | 12.4325 | 12.6264 | 12.8206 | 13.015 | 13.2096 | 13.4043 | 13.5991 | 13.7941 | 3.9412
4.2 | 0.42 | 10.086 | 10.1742 | 10.2639 | 10.355 | 10.447 | 10.5398 | 10.6333 | 12.2682 | 12.463 | 12.658 | 12.8532 | 13.0486 | 13.2442 | 13.4399 | 13.6357 | 13.8315 | 3.9519
4.4 | 0.44 | 10.0886 | 10.1789 | 10.2705 | 10.3632 | 10.4567 | 10.5508 | 10.6455 | 12.2921 | 12.4879 | 12.6838 | 12.8799 | 13.0762 | 13.2725 | 13.469 | 13.6655 | 13.8622 | 3.9606
4.6 | 0.46 | 10.0907 | 10.1828 | 10.2759 | 10.3699 | 10.4646 | 10.5598 | 10.6554 | 12.3118 | 12.5083 | 12.7049 | 12.9017 | 13.0987 | 13.2957 | 13.4928 | 13.69 | 13.8872 | 3.9678
4.8 | 0.48 | 10.0924 | 10.1859 | 10.2803 | 10.3754 | 10.471 | 10.5671 | 10.6636 | 12.3278 | 12.5249 | 12.7222 | 12.9196 | 13.1171 | 13.3146 | 13.5122 | 13.7099 | 13.9077 | 3.9736
5 | 0.5 | 10.0938 | 10.1885 | 10.2839 | 10.3799 | 10.4763 | 10.5731 | 10.6702 | 12.3409 | 12.5386 | 12.7363 | 12.9342 | 13.1321 | 13.3301 | 13.5282 | 13.7263 | 13.9244 | 3.9784
5.2 | 0.52 | 10.0949 | 10.1906 | 10.2868 | 10.3835 | 10.4806 | 10.578 | 10.6756 | 12.3516 | 12.5497 | 12.7479 | 12.9461 | 13.1444 | 13.3428 | 13.5412 | 13.7397 | 13.9381 | 3.9823
5.4 | 0.54 | 10.0958 | 10.1923 | 10.2892 | 10.3865 | 10.4841 | 10.582 | 10.68 | 12.3604 | 12.5588 | 12.7574 | 12.9559 | 13.1545 | 13.3532 | 13.5519 | 13.7506 | 13.9494 | 3.9855
5.6 | 0.56 | 10.0966 | 10.1937 | 10.2912 | 10.389 | 10.487 | 10.5853 | 10.6837 | 12.3676 | 12.5663 | 12.7651 | 12.9639 | 13.1628 | 13.3617 | 13.5606 | 13.7596 | 13.9586 | 3.9882
5.8 | 0.58 | 10.0972 | 10.1948 | 10.2928 | 10.391 | 10.4894 | 10.5879 | 10.6866 | 12.3735 | 12.5724 | 12.7714 | 12.9705 | 13.1695 | 13.3686 | 13.5678 | 13.7669 | 13.9661 | 3.9903
6 | 0.6 | 10.0977 | 10.1958 | 10.2941 | 10.3926 | 10.4913 | 10.5901 | 10.6891 | 12.3783 | 12.5774 | 12.7766 | 12.9758 | 13.1751 | 13.3743 | 13.5736 | 13.7729 | 13.9722 | 3.9921
6.2 | 0.62 | 10.0981 | 10.1965 | 10.2952 | 10.394 | 10.4929 | 10.5919 | 10.691 | 12.3822 | 12.5815 | 12.7808 | 12.9802 | 13.1796 | 13.379 | 13.5784 | 13.7778 | 13.9773 | 3.9935
6.4 | 0.64 | 10.0985 | 10.1972 | 10.296 | 10.3951 | 10.4942 | 10.5934 | 10.6927 | 12.3854 | 12.5849 | 12.7843 | 12.9838 | 13.1833 | 13.3828 | 13.5823 | 13.7818 | 13.9814 | 3.9947
6.6 | 0.66 | 10.0987 | 10.1977 | 10.2968 | 10.396 | 10.4952 | 10.5946 | 10.694 | 12.3881 | 12.5876 | 12.7872 | 12.9867 | 13.1863 | 13.3859 | 13.5855 | 13.7851 | 13.9848 | 3.9956
6.8 | 0.68 | 10.099 | 10.1981 | 10.2974 | 10.3967 | 10.4961 | 10.5956 | 10.6951 | 12.3902 | 12.5899 | 12.7895 | 12.9891 | 13.1888 | 13.3885 | 13.5881 | 13.7878 | 13.9875 | 3.9964
7 | 0.7 | 10.0992 | 10.1984 | 10.2978 | 10.3973 | 10.4968 | 10.5964 | 10.696 | 12.392 | 12.5917 | 12.7914 | 12.9911 | 13.1908 | 13.3906 | 13.5903 | 13.79 | 13.9898 | 3.9971
7.2 | 0.72 | 10.0993 | 10.1987 | 10.2982 | 10.3978 | 10.4974 | 10.597 | 10.6967 | 12.3935 | 12.5932 | 12.793 | 12.9927 | 13.1925 | 13.3923 | 13.5921 | 13.7918 | 13.9916 | 3.9976
7.4 | 0.74 | 10.0994 | 10.199 | 10.2985 | 10.3982 | 10.4979 | 10.5976 | 10.6973 | 12.3946 | 12.5944 | 12.7942 | 12.994 | 13.1939 | 13.3937 | 13.5935 | 13.7933 | 13.9932 | 3.998
7.6 | 0.76 | 10.0995 | 10.1991 | 10.2988 | 10.3985 | 10.4982 | 10.598 | 10.6978 | 12.3956 | 12.5954 | 12.7953 | 12.9951 | 13.195 | 13.3948 | 13.5947 | 13.7945 | 13.9944 | 3.9984
7.8 | 0.78 | 10.0996 | 10.1993 | 10.299 | 10.3988 | 10.4986 | 10.5984 | 10.6982 | 12.3964 | 12.5963 | 12.7961 | 12.996 | 13.1959 | 13.3958 | 13.5956 | 13.7955 | 13.9954 | 3.9987
8 | 0.8 | 10.0997 | 10.1994 | 10.2992 | 10.399 | 10.4988 | 10.5987 | 10.6985 | 12.3971 | 12.5969 | 12.7968 | 12.9967 | 13.1966 | 13.3965 | 13.5964 | 13.7963 | 13.9962 | 3.9989
8.2 | 0.82 | 10.0997 | 10.1995 | 10.2993 | 10.3992 | 10.499 | 10.5989 | 10.6988 | 12.3976 | 12.5975 | 12.7974 | 12.9973 | 13.1972 | 13.3972 | 13.5971 | 13.797 | 13.9969 | 3.9991
8.4 | 0.84 | 10.0998 | 10.1996 | 10.2995 | 10.3993 | 10.4992 | 10.5991 | 10.699 | 12.398 | 12.598 | 12.7979 | 12.9978 | 13.1977 | 13.3977 | 13.5976 | 13.7975 | 13.9975 | 3.9993
8.6 | 0.86 | 10.0998 | 10.1997 | 10.2996 | 10.3995 | 10.4994 | 10.5993 | 10.6992 | 12.3984 | 12.5983 | 12.7983 | 12.9982 | 13.1981 | 13.3981 | 13.598 | 13.798 | 13.9979 | 3.9994
8.8 | 0.88 | 10.0999 | 10.1997 | 10.2996 | 10.3996 | 10.4995 | 10.5994 | 10.6993 | 12.3987 | 12.5986 | 12.7986 | 12.9985 | 13.1985 | 13.3984 | 13.5984 | 13.7984 | 13.9983 | 3.9995
9 | 0.9 | 10.0999 | 10.1998 | 10.2997 | 10.3996 | 10.4996 | 10.5995 | 10.6995 | 12.3989 | 12.5989 | 12.7988 | 12.9988 | 13.1988 | 13.3987 | 13.5987 | 13.7987 | 13.9986 | 3.9996
9.2 | 0.92 | 10.0999 | 10.1998 | 10.2998 | 10.3997 | 10.4996 | 10.5996 | 10.6996 | 12.3991 | 12.5991 | 12.799 | 12.999 | 13.199 | 13.399 | 13.5989 | 13.7989 | 13.9989 | 3.9997
9.4 | 0.94 | 10.0999 | 10.1999 | 10.2998 | 10.3998 | 10.4997 | 10.5997 | 10.6996 | 12.3993 | 12.5992 | 12.7992 | 12.9992 | 13.1992 | 13.3991 | 13.5991 | 13.7991 | 13.9991 | 3.9997
9.6 | 0.96 | 10.0999 | 10.1999 | 10.2998 | 10.3998 | 10.4998 | 10.5997 | 10.6997 | 12.3994 | 12.5994 | 12.7994 | 12.9993 | 13.1993 | 13.3993 | 13.5993 | 13.7993 | 13.9992 | 3.9998
9.8 | 0.98 | 10.0999 | 10.1999 | 10.2999 | 10.3998 | 10.4998 | 10.5998 | 10.6998 | 12.3995 | 12.5995 | 12.7995 | 12.9995 | 13.1994 | 13.3994 | 13.5994 | 13.7994 | 13.9994 | 3.9998
10 | 1 | 10.1 | 10.1999 | 10.2999 | 10.3999 | 10.4998 | 10.5998 | 10.6998 | 12.3996 | 12.5996 | 12.7996 | 12.9996 | 13.1995 | 13.3995 | 13.5995 | 13.7995 | 13.9995 | 3.9999
10.2 | 1.02 | 10.1 | 10.1999 | 10.2999 | 10.3999 | 10.4999 | 10.5999 | 10.6998 | 12.3997 | 12.5997 | 12.7996 | 12.9996 | 13.1996 | 13.3996 | 13.5996 | 13.7996 | 13.9996 | 3.9999
10.4 | 1.04 | 10.1 | 10.1999 | 10.2999 | 10.3999 | 10.4999 | 10.5999 | 10.6999 | 12.3997 | 12.5997 | 12.7997 | 12.9997 | 13.1997 | 13.3997 | 13.5997 | 13.7997 | 13.9997 | 3.9999
10.6 | 1.06 | 10.1 | 10.2 | 10.2999 | 10.3999 | 10.4999 | 10.5999 | 10.6999 | 12.3998 | 12.5998 | 12.7998 | 12.9998 | 13.1997 | 13.3997 | 13.5997 | 13.7997 | 13.9997 | 3.9999
10.8 | 1.08 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.3999 | 10.4999 | 10.5999 | 10.6999 | 12.3998 | 12.5998 | 12.7998 | 12.9998 | 13.1998 | 13.3998 | 13.5998 | 13.7998 | 13.9998 | 3.9999
11 | 1.1 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.4999 | 10.5999 | 10.6999 | 12.3999 | 12.5998 | 12.7998 | 12.9998 | 13.1998 | 13.3998 | 13.5998 | 13.7998 | 13.9998 | 3.9999
11.2 | 1.12 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.5999 | 10.6999 | 12.3999 | 12.5999 | 12.7999 | 12.9999 | 13.1999 | 13.3999 | 13.5999 | 13.7999 | 13.9998 | 4
11.4 | 1.14 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.3999 | 12.5999 | 12.7999 | 12.9999 | 13.1999 | 13.3999 | 13.5999 | 13.7999 | 13.9999 | 4
11.6 | 1.16 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.3999 | 12.5999 | 12.7999 | 12.9999 | 13.1999 | 13.3999 | 13.5999 | 13.7999 | 13.9999 | 4
11.8 | 1.18 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.3999 | 12.5999 | 12.7999 | 12.9999 | 13.1999 | 13.3999 | 13.5999 | 13.7999 | 13.9999 | 4
12 | 1.2 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.3999 | 12.5999 | 12.7999 | 12.9999 | 13.1999 | 13.3999 | 13.5999 | 13.7999 | 13.9999 | 4
12.2 | 1.22 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.1999 | 13.3999 | 13.5999 | 13.7999 | 13.9999 | 4
12.4 | 1.24 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
12.6 | 1.26 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
12.8 | 1.28 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
13 | 1.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
13.2 | 1.32 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
13.4 | 1.34 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
13.6 | 1.36 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
13.8 | 1.38 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
14 | 1.4 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
14.2 | 1.42 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
14.4 | 1.44 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
14.6 | 1.46 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
14.8 | 1.48 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
15 | 1.5 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
15.2 | 1.52 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
15.4 | 1.54 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
15.6 | 1.56 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
15.8 | 1.58 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
16 | 1.6 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
16.2 | 1.62 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
16.4 | 1.64 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
16.6 | 1.66 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
16.8 | 1.68 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
17 | 1.7 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
17.2 | 1.72 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
17.4 | 1.74 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
17.6 | 1.76 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
17.8 | 1.78 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
18 | 1.8 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
18.2 | 1.82 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
18.4 | 1.84 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
18.6 | 1.86 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
18.8 | 1.88 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
19 | 1.9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
19.2 | 1.92 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
19.4 | 1.94 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
19.6 | 1.96 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
19.8 | 1.98 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
20 | 2 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
20.2 | 2.02 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
20.4 | 2.04 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4
20.6 | 2.06 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 4