## As-gal-2
SAMPLE_LOCATION_ID | water treated | As (total) | note
IN | 56986 | 21.663 |  |  | TT Total Gal | BV | Arsenic, ppb | Nitrate, ppm | TOC, ppm | Vanadium, ppb | P, ppb | PO4, ppm
IN | 59084 | 21.743 |  | Inlet | 162061 |  | 23.3 | 6.8 | 2 | 59.4 | 308 | 0.94429
IN | 104715 | 19.749 |  | VA-TT-RL-100 | 99499 | 67.8674 | 2.442 | 1.7 | 0.5 | 5.602 | 20.336 | 0.062348
IN | 112792 | 18.974 |  | Weekly samples | 162061 | 110.5404 | 2.6 | 1.3 | 0.5 | 3.5 | 13.7 | 0.042002
IN | 145268 | 22.335 |  | VA-TT-RL-400 | 403000 | 274.8827 | 2.982 | 2.55 | 0.5 | 1.151 | 53.336 | 0.16352
IN | 162061 | 23.286 |  | VA-TT-RL-450 | 449690 | 306.7295 | 12.842 | 4.06 | 0.5 | 1.367 | 209.775 | 0.64314
IN | 172559 | 16.041 |  | VA-TT-RL-475 | 490000 | 334.2246 | 22.654 | 5.16 | 0.5 | 1.924 | 339.151 | 1.0398
IN | 229445 | 20.534 |  | VA-TT-RL-500 | 511412 | 348.8295 | 24.452 | 5.53 | 0.5 | 2.328 | 369.974 | 1.1343
IN | 236355 | 20.969 |  | VA-TT-RL-550 | 575960 | 392.8571 | 29.886 | 7.04 | 0.5 | 3.499 | 438.426 | 1.3442
IN | 246140 | 18.328
IN | 316110 | 17.726
IN | 319637 | 20.468
IN | 339549 | 16.431
IN | 353486 | 18.07
IN | 357543 | 19.786
IN | 359668 | 18.363
IN | 417977 | 20.156
IN | 424882 | 19.379
IN | 434234 | 20.262
IN | 444177 | 18.553
IN | 487940 | 18.524
IN | 522690 | 21.136
IN | 539420 | 18.904
IN | 540850 | 18.443
IN | 551090 | 18.38
IN | 559404 | 22.249
IN | 568210 | 17.975
IN | 570142 | 19.45
IN | 587423 | 20.721
TA | 56986 | 1.721
TA | 59084 | 2.894
TA | 104715 | 1.903
TA | 112792 | 0.752
TA | 145268 | 2.911
TA | 162061 | 2.449
TA | 172559 | 0.644
TA | 229445 | 1.703
TA | 236355 | 1.572
TA | 246140 | 0.79
TA | 316110 | 0.685
TA | 319637 | 2.183
TA | 339549 | 0.252
TA | 353486 | 0.624
TA | 357543 | 0.717
TA | 359668 | 0.138
TA | 417977 | 4.884
TA | 424882 | 1.264
TA | 434234 | 11.175
TA | 444177 | 5.325
TA | 487940 | 23.399
TA | 522690 | 25.141
TA | 539420 | 25.251
TA | 540850 | 26.944
TA | 551090 | 21.935
TA | 559404 | 34.67
TA | 568210 | 22.967
TA | 570142 | 25.785 | [6 empty] | BV
TA | 587423 | 30.78 |  |  |  |  | dual bed | 487940 | 399.4115
[7 empty] | ArseneII | 407330 | 292.7344
TB | 56986 | 3.3495 | [6 empty] | 1.3644
TB | 59084 | 4.459
TB | 104715 | 2.801
TB | 112792 | 1.361
TB | 145268 | 3.17
TB | 162061 | 2.831
TB | 172559 | 0.998
TB | 229445 | 1.905
TB | 236355 | 1.474
TB | 246140 | 1.142
TB | 316110 | 0.556
TB | 319637 | 1.598
TB | 339549 | 0.229
TB | 353486 | 0.621
TB | 357543 | 0.642
TB | 359668 | 0.05 | <0.1
TB | 417977 | 0.494
TB | 424882 | 1.453
TB | 434234 | 1.131
TB | 444177 | 0.552
TB | 487940 | 3.349
TB | 522690 | 17.68
TB | 539420 | 22.646
TB | 540850 | 22.001
TB | 551090 | 19.324
TB | 559404 | 26.257
TB | 568210 | 21.704
TB | 570142 | 21.415
TB | 587423 | 31.076
TT | 56986 | 2.9245
TT | 59084 | 3.881
TT | 104715 | 2.559
TT | 112792 | 1.203
TT | 145268 | 3.008
TT | 162061 | 2.591
TT | 172559 | 0.991
TT | 229445 | 1.963
TT | 236355 | 1.386
TT | 246140 | 0.995
TT | 316110 | 0.615
TT | 319637 | 1.893
TT | 339549 | 0.238
TT | 353486 | 0.648
TT | 357543 | 0.678
TT | 359668 | 0.05 | <0.1
TT | 417977 | 2.41
TT | 424882 | 1.371
TT | 434234 | 6.042
TT | 444177 | 3.225
TT | 487940 | 13.681
TT | 522690 | 19.239
TT | 539420 | 22.995
TT | 540850 | 24.645
TT | 551090 | 20.43
TT | 559404 | 30.406
TT | 568210 | 22.305
TT | 570142 | 23.183
TT | 587423 | 31.407

## MCL
0 | 10
700000 | 10

## ESRI_MAPINFO_SHEET (hidden)
DO NOT EDIT
For Esri use only