## van Deemter Calculator
van Deemter Calculator (08/11/2006) | [6 empty] | Column: | 06052018_3.2
[7 empty] | Injection: | Pressure
Column Length (cm): | 30 | [5 empty] | Detection: | Amperometric
Particle Diameter (μm): | 1.92 | [5 empty] | Sample: | UHPLC mix: Ascorbic Acid, Hydroquinone, Resorcinol, Catechol, 4-methyl Catechol
Column ID (μm): | 75 | [5 empty] | MP: | 50:50 ACN:Water 0.1% TFA
| HQ | RES | CAT | MCAT | AA
A = (kT/6πr) cm2 cP/s | 7.61e-06 | 7.61e-06 | 8.26e-06 | 7.61e-06 | 5.95e-06
[6 empty] | AA |  |  |  | HQ |  |  |  | Res |  |  |  | Cat |  |  |  | 4-MeCat |  |  |  | Pressure |  |  | Flow Resistance
Filename | DP (psig) | DP (psi) | ΔP (bar) | t0 (min) | u (cm/sec) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | Psi/cm | dynes/cm3 |  | dyn/cm^3/eta | Lin vel/dp^2
Nov04_02 | 13.4 | 13909.2 | 959.0056 | 1.9228 | 0.26004 | 1.9228 | 0 | 92989 | 3.2262 | 2.3282 | 0.21084 | 92289 | 3.2507 | 2.4639 | 0.28141 | 97103 | 3.0895 | 2.6853 | 0.39656 | 92736 | 3.235 | 3.0155 | 0.56829 | 87839 | 3.4153 | 463.64 | 31944796 |  | 3528727671.9698 | 7053967.1602
Nov04_04 | 10.2 | 10587.6 | 729.9893 | 2.5205 | 0.19837 | 2.5205 | 0 | 104310 | 2.876 | 3.0495 | 0.20988 | 109620 | 2.7367 | 3.2239 | 0.27907 | 112220 | 2.6733 | 3.5117 | 0.39326 | 97881 | 3.0649 | 3.9333 | 0.56052 | 96572 | 3.1065 | 352.92 | 24316188 |  | 2755297169.6917 | 5381221.2083
Nov04_06 | 7.5 | 7785 | 536.7569 | 3.4486 | 0.14499 | 3.4486 | 0 | 121800 | 2.4631 | 4.1714 | 0.20959 | 110070 | 2.7255 | 4.4067 | 0.27782 | 107370 | 2.7941 | 4.7975 | 0.39114 | 101290 | 2.9618 | 5.36 | 0.55425 | 102050 | 2.9397 | 259.5 | 17879550 |  | 2071004940.4788 | 3933007.0334
Nov04_10 | 5 | 5190 | 357.8379 | 5.2242 | 0.095708 | 5.2242 | 0 | 133070 | 2.2545 | 6.3176 | 0.2093 | 104440 | 2.8725 | 6.6646 | 0.27572 | 103300 | 2.9042 | 7.2489 | 0.38756 | 93305 | 3.2153 | 8.0784 | 0.54634 | 92718 | 3.2356 | 173 | 11919700 |  | 1409695329.0249 | 2596257.428
Nov04_14 | 16 | 1600 | 110.3161 | 14.783 | 0.033823 | 14.783 | 0 | 101040 | 2.9691 | 17.893 | 0.21038 | 57018 | 5.2615 | 18.854 | 0.27538 | 53979 | 5.5577 | 20.502 | 0.38686 | 46599 | 6.4379 | 22.784 | 0.54123 | 47462 | 6.3208 | 53.3333 | 3674666.6667 |  | 447606054.7002 | 917497.67
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
ISM Data: | [7 empty] | Reduced Parameters: | [15 empty] | Diffusion Coefficients:
| AA | HQ | Res | Cat | 4-MeCat |  |  | HQ |  |  |  | Res |  |  |  | Cat |  |  |  | 4-MeCat |  |  | η | η (cP) | Dm (cm2/sec)
Run 1 | [7 empty] | n | h |  |  | n | h |  |  | n | h |  |  | n | h |  | 0.81 |  | HQ | Res | Cat | 4-MeCat
tr | 1.9228 | 2.3282 | 2.4639 | 2.6853 | 3.0155 |  |  | 5.9393 | 1.6931 |  |  | 5.9393 | 1.6091 |  |  | 5.4719 | 1.6849 |  |  | 5.9393 | 1.7788 |  | m | 0.90528 | 8.4063e-06 | 8.4063e-06 | 9.1243e-06 | 8.4063e-06
N | 92989 | 92289 | 97103 | 92736 | 87839 |  |  | 4.417 | 1.4254 |  |  | 4.417 | 1.3924 |  |  | 4.0694 | 1.5963 |  |  | 4.417 | 1.618 |  | 1.37e-05 | 0.88253 | 8.623e-06 | 8.623e-06 | 9.3595e-06 | 8.623e-06
Run 2 | [7 empty] | 3.1581 | 1.4196 |  |  | 3.1581 | 1.4552 |  |  | 2.9095 | 1.5426 |  |  | 3.1581 | 1.5311 |  |  | 0.86333 | 8.8147e-06 | 8.8147e-06 | 9.5676e-06 | 8.8147e-06
tr | 2.5205 | 3.0495 | 3.2239 | 3.5117 | 3.9333 |  |  | 2.0418 | 1.4961 |  |  | 2.0418 | 1.5126 |  |  | 1.8811 | 1.6746 |  |  | 2.0418 | 1.6852 |  |  | 0.84555 | 9e-06 | 9e-06 | 9.7688e-06 | 9e-06
N | 104310 | 109620 | 112220 | 97881 | 96572 |  |  | 0.70056 | 2.7404 |  |  | 0.70056 | 2.8946 |  |  | 0.64543 | 3.3531 |  |  | 0.70056 | 3.2921 |  |  | 0.82096 | 9.2696e-06 | 9.2696e-06 | 1.0061e-05 | 9.2696e-06
Run 3 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | 3.4486 | 4.1714 | 4.4067 | 4.7975 | 5.36 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | 121800 | 110070 | 107370 | 101290 | 102050 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 4 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | 5.2242 | 6.3176 | 6.6646 | 7.2489 | 8.0784 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | 133070 | 104440 | 103300 | 93305 | 92718 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 5 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | 14.783 | 17.893 | 18.854 | 20.502 | 22.784 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | 101040 | 57018 | 53979 | 46599 | 47462 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 6 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 7 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr
N
Run 8
tr
N
Run 9
tr
N
Run 10
tr
N
Run 11
tr
N
Run 12
tr
N
Run 13
tr
N
Run 14
tr
N
Run 15
tr
N
Run 16
tr
N
Run 17
tr
N
Run 18
tr
N

## Sheet1
0.70056 | 2.7404 | 0.70056 | 2.8946 | 0.64543 | 3.3531 | 0.70056 | 3.2921
2.0418 | 1.4961 | 2.0418 | 1.5126 | 1.8811 | 1.6746 | 2.0418 | 1.6852
3.1581 | 1.4196 | 3.1581 | 1.4552 | 2.9095 | 1.5426 | 3.1581 | 1.5311
4.417 | 1.4254 | 4.417 | 1.3924 | 4.0694 | 1.5963 | 4.417 | 1.618
5.9393 | 1.6931 | 5.9393 | 1.6091 | 5.4719 | 1.6849 | 5.9393 | 1.7788