## van Deemter Calculator
van Deemter Calculator (08/11/2006) | [6 empty] | Column: | 06052018_1
[7 empty] | Injection: | Pressure
Column Length (cm): | 59 | [5 empty] | Detection: | Amperometric
Particle Diameter (μm): | 1.92 | [5 empty] | Sample: | UHPLC mix: Ascorbic Acid, Hydroquinone, Resorcinol, Catechol, 4-methyl Catechol
Column ID (μm): | 75 | [5 empty] | MP: | 50:50 ACN:Water 0.1% TFA
| HQ | RES | CAT | MCAT | AA
A = (kT/6πr) cm2 cP/s | 7.61e-06 | 7.61e-06 | 8.26e-06 | 7.61e-06 | 5.95e-06
[6 empty] | AA |  |  |  | HQ |  |  |  | Res |  |  |  | Cat |  |  |  | 4-MeCat |  |  |  | Pressure |  |  | Flow Resistance
Filename | DP (psig) | DP (psi) | ΔP (bar) | t0 (min) | u (cm/sec) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | Psi/cm | dynes/cm3 |  | dyn/cm^3/eta | Lin vel/dp^2
Jun06_04 | 27.5 | 28545 | 1968.1085 | 4.0583 | 0.2423 | 4.0583 | 0 | 186170 | 3.1691 | 4.9186 | 0.21199 | 199360 | 2.9595 | 5.2219 | 0.28672 | 184710 | 3.1942 | 5.7018 | 0.40497 | 193080 | 3.0557 | 6.4559 | 0.59079 | 186540 | 3.1629 | 483.8136 | 33334754.2373 |  | 3315131969.7572 | 6572856.5761
Jun06_06 | 20 | 20760 | 1431.3516 | 5.1328 | 0.19158 | 5.1328 | 0 | 218850 | 2.6959 | 6.1977 | 0.20747 | 219760 | 2.6847 | 6.5641 | 0.27885 | 204850 | 2.8802 | 7.156 | 0.39417 | 206610 | 2.8556 | 8.0611 | 0.57051 | 201530 | 2.9276 | 351.8644 | 24243457.6271 |  | 2546030756.6975 | 5196895.2312
Jun06_08 | 15 | 15570 | 1073.5137 | 6.749 | 0.1457 | 6.749 | 0 | 244650 | 2.4116 | 8.1538 | 0.20815 | 224240 | 2.6311 | 8.6236 | 0.27776 | 211340 | 2.7917 | 9.3947 | 0.39201 | 209100 | 2.8216 | 10.544 | 0.56231 | 204520 | 2.8848 | 263.8983 | 18182593.2203 |  | 1983581951.5792 | 3952381.6629
Jun06_10 | 10 | 10380 | 715.6758 | 10.251 | 0.095926 | 10.251 | 0 | 239320 | 2.4653 | 12.378 | 0.20749 | 206760 | 2.8536 | 13.07 | 0.275 | 185490 | 3.1808 | 14.226 | 0.38777 | 186180 | 3.169 | 15.9 | 0.55107 | 185340 | 3.1833 | 175.9322 | 12121728.8136 |  | 1375744812.3045 | 2602148.458
Jun06_12 | 4.5 | 4671 | 322.0541 | 24.474 | 0.040179 | 24.474 | 0 | 209090 | 2.8218 | 29.58 | 0.20863 | 129130 | 4.569 | 31.179 | 0.27396 | 120390 | 4.9007 | 33.919 | 0.38592 | 108170 | 5.4544 | 37.748 | 0.54237 | 105280 | 5.6041 | 79.1695 | 5454777.9661 |  | 647838671.2842 | 1089916.8032
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
ISM Data: | [7 empty] | Reduced Parameters: | [15 empty] | Diffusion Coefficients:
| AA | HQ | Res | Cat | 4-MeCat |  |  | HQ |  |  |  | Res |  |  |  | Cat |  |  |  | 4-MeCat |  |  | η | η (cP) | Dm (cm2/sec)
Run 1 | [7 empty] | n | h |  |  | n | h |  |  | n | h |  |  | n | h |  | 0.81 |  | HQ | Res | Cat | 4-MeCat
tr | 4.0583 | 4.9186 | 5.2219 | 5.7018 | 6.4559 |  |  | 6.1471 | 1.5414 |  |  | 6.1471 | 1.6636 |  |  | 5.6634 | 1.5915 |  |  | 6.1471 | 1.6473 |  | m | 1.0055 | 7.5681e-06 | 7.5681e-06 | 8.2145e-06 | 7.5681e-06
N | 186170 | 199360 | 184710 | 193080 | 186540 |  |  | 4.6025 | 1.3983 |  |  | 4.6025 | 1.5001 |  |  | 4.2403 | 1.4873 |  |  | 4.6025 | 1.5248 |  | 1.37e-05 | 0.95221 | 7.992e-06 | 7.992e-06 | 8.6746e-06 | 7.992e-06
Run 2 | [7 empty] | 3.3696 | 1.3704 |  |  | 3.3696 | 1.454 |  |  | 3.1045 | 1.4696 |  |  | 3.3696 | 1.5025 |  |  | 0.91665 | 8.3019e-06 | 8.3019e-06 | 9.011e-06 | 8.3019e-06
tr | 5.1328 | 6.1977 | 6.5641 | 7.156 | 8.0611 |  |  | 2.1324 | 1.4862 |  |  | 2.1324 | 1.6566 |  |  | 1.9646 | 1.6505 |  |  | 2.1324 | 1.658 |  |  | 0.8811 | 8.6369e-06 | 8.6369e-06 | 9.3746e-06 | 8.6369e-06
N | 218850 | 219760 | 204850 | 206610 | 201530 |  |  | 0.85354 | 2.3797 |  |  | 0.85354 | 2.5525 |  |  | 0.78637 | 2.8408 |  |  | 0.85354 | 2.9188 |  |  | 0.842 | 9.038e-06 | 9.038e-06 | 9.81e-06 | 9.038e-06
Run 3 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | 6.749 | 8.1538 | 8.6236 | 9.3947 | 10.544 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | 244650 | 224240 | 211340 | 209100 | 204520 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 4 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | 10.251 | 12.378 | 13.07 | 14.226 | 15.9 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | 239320 | 206760 | 185490 | 186180 | 185340 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 5 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | 24.474 | 29.58 | 31.179 | 33.919 | 37.748 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | 209090 | 129130 | 120390 | 108170 | 105280 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 6 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 7 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr
N
Run 8
tr
N
Run 9
tr
N
Run 10
tr
N
Run 11
tr
N
Run 12
tr
N
Run 13
tr
N
Run 14
tr
N
Run 15
tr
N
Run 16
tr
N
Run 17
tr
N
Run 18
tr
N

## Sheet1
0.85354 | 2.3797 | 0.85354 | 2.5525 | 0.78637 | 2.8408 | 0.85354 | 2.9188
2.1324 | 1.4862 | 2.1324 | 1.6566 | 1.9646 | 1.6505 | 2.1324 | 1.658
3.3696 | 1.3704 | 3.3696 | 1.454 | 3.1045 | 1.4696 | 3.3696 | 1.5025
4.6025 | 1.3983 | 4.6025 | 1.5001 | 4.2403 | 1.4873 | 4.6025 | 1.5248
6.1471 | 1.5414 | 6.1471 | 1.6636 | 5.6634 | 1.5915 | 6.1471 | 1.6473