## van Deemter Calculator
van Deemter Calculator (08/11/2006) | [6 empty] | Column: | 10302018_9
[7 empty] | Injection: | Pressure
Column Length (cm): | 29.8 | [5 empty] | Detection: | Amperometric
Particle Diameter (μm): | 1.92 | [5 empty] | Sample: | UHPLC mix: Ascorbic Acid, Hydroquinone, Resorcinol, Catechol, 4-methyl Catechol
Column ID (μm): | 100 | [5 empty] | MP: | 50:50 ACN:Water 0.1% TFA
| HQ | RES | CAT | MCAT | AA
A = (kT/6πr) cm2 cP/s | 7.61e-06 | 7.61e-06 | 8.26e-06 | 7.61e-06 | 5.95e-06
[6 empty] | AA |  |  |  | HQ |  |  |  | Res |  |  |  | Cat |  |  |  | 4-MeCat |  |  |  | Pressure |  |  | Flow Resistance
Filename | DP (psig) | DP (psi) | ΔP (bar) | t0 (min) | u (cm/sec) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | Psi/cm | dynes/cm3 |  | dyn/cm^3/eta | Lin vel/dp^2
Nov13_01 | 9.9 | 10276.2 | 708.519 | 2.6447 | 0.1878 | 2.6447 | 0 | 109700 | 2.7165 | 3.2119 | 0.21447 | 107700 | 2.7669 | 3.3984 | 0.28499 | 104600 | 2.8489 | 3.7086 | 0.40228 | 105110 | 2.8351 | 4.1648 | 0.57477 | 99450 | 2.9965 | 344.8389 | 23759402.0134 |  | 2698729977.4466 | 5094319.0539
Nov13_02 | 12.5 | 12975 | 894.5948 | 2.1075 | 0.23567 | 2.1075 | 0 | 97599 | 3.0533 | 2.561 | 0.21518 | 102450 | 2.9087 | 2.7112 | 0.28645 | 97265 | 3.0638 | 2.9584 | 0.40375 | 93810 | 3.1766 | 3.3308 | 0.58045 | 93876 | 3.1744 | 435.4027 | 29999244.9664 |  | 3337407293.9696 | 6392856.7506
Nov13_04 | 7.5 | 7785 | 536.7569 | 3.5457 | 0.14008 | 3.5457 | 0 | 122030 | 2.442 | 4.3111 | 0.21587 | 115190 | 2.587 | 4.5599 | 0.28604 | 109380 | 2.7244 | 4.9729 | 0.40252 | 102650 | 2.9031 | 5.5699 | 0.57089 | 102710 | 2.9014 | 261.2416 | 17999546.9799 |  | 2084904302.4955 | 3799798.517
Nov13_06 | 4 | 4152 | 286.2703 | 7.3211 | 0.06784 | 7.3211 | 0 | 129760 | 2.2965 | 8.9274 | 0.21941 | 97352 | 3.0611 | 9.4363 | 0.28892 | 95850 | 3.109 | 10.292 | 0.4058 | 79875 | 3.7308 | 11.505 | 0.57149 | 78876 | 3.7781 | 139.3289 | 9599758.3893 |  | 1144953085.4712 | 1840289.7928
Nov13_08 | 20 | 2000 | 137.8951 | 11.609 | 0.042783 | 11.609 | 0 | 115350 | 2.5834 | 14.25 | 0.2275 | 70073 | 4.2527 | 15.087 | 0.2996 | 65757 | 4.5318 | 16.478 | 0.41942 | 57549 | 5.1782 | 18.453 | 0.58954 | 56383 | 5.2853 | 67.1141 | 4624161.0738 |  | 561388985.5318 | 1160560.393
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
ISM Data: | [7 empty] | Reduced Parameters: | [15 empty] | Diffusion Coefficients:
| AA | HQ | Res | Cat | 4-MeCat |  |  | HQ |  |  |  | Res |  |  |  | Cat |  |  |  | 4-MeCat |  |  | η | η (cP) | Dm (cm2/sec)
Run 1 | [7 empty] | n | h |  |  | n | h |  |  | n | h |  |  | n | h |  | 0.81 |  | HQ | Res | Cat | 4-MeCat
tr | 2.6447 | 3.2119 | 3.3984 | 3.7086 | 4.1648 |  |  | 4.1714 | 1.4411 |  |  | 4.1714 | 1.4838 |  |  | 3.8431 | 1.4766 |  |  | 4.1714 | 1.5607 |  | m | 0.88039 | 8.6439e-06 | 8.6439e-06 | 9.3822e-06 | 8.6439e-06
N | 109700 | 107700 | 104600 | 105110 | 99450 |  |  | 5.3446 | 1.515 |  |  | 5.3446 | 1.5957 |  |  | 4.924 | 1.6545 |  |  | 5.3446 | 1.6533 |  | 1.37e-05 | 0.89888 | 8.4661e-06 | 8.4661e-06 | 9.1892e-06 | 8.4661e-06
Run 2 | [7 empty] | 3.0511 | 1.3474 |  |  | 3.0511 | 1.419 |  |  | 2.811 | 1.512 |  |  | 3.0511 | 1.5111 |  |  | 0.86333 | 8.8147e-06 | 8.8147e-06 | 9.5676e-06 | 8.8147e-06
tr | 2.1075 | 2.561 | 2.7112 | 2.9584 | 3.3308 |  |  | 1.4351 | 1.5943 |  |  | 1.4351 | 1.6193 |  |  | 1.3222 | 1.9431 |  |  | 1.4351 | 1.9678 |  |  | 0.83844 | 9.0764e-06 | 9.0764e-06 | 9.8516e-06 | 9.0764e-06
N | 97599 | 102450 | 97265 | 93810 | 93876 |  |  | 0.88911 | 2.215 |  |  | 0.88911 | 2.3603 |  |  | 0.81914 | 2.697 |  |  | 0.88911 | 2.7528 |  |  | 0.8237 | 9.2388e-06 | 9.2388e-06 | 1.0028e-05 | 9.2388e-06
Run 3 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | 3.5457 | 4.3111 | 4.5599 | 4.9729 | 5.5699 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | 122030 | 115190 | 109380 | 102650 | 102710 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 4 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | 7.3211 | 8.9274 | 9.4363 | 10.292 | 11.505 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | 129760 | 97352 | 95850 | 79875 | 78876 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 5 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | 11.609 | 14.25 | 15.087 | 16.478 | 18.453 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | 115350 | 70073 | 65757 | 57549 | 56383 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 6 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 7 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr
N
Run 8
tr
N
Run 9
tr
N
Run 10
tr
N
Run 11
tr
N
Run 12
tr
N
Run 13
tr
N
Run 14
tr
N
Run 15
tr
N
Run 16
tr
N
Run 17
tr
N
Run 18
tr
N

## Sheet1
0.88911 | 2.215 | 0.88911 | 2.3603 | 0.81914 | 2.697 | 0.88911 | 2.7528
1.4351 | 1.5943 | 1.4351 | 1.6193 | 1.3222 | 1.9431 | 1.4351 | 1.9678
3.0511 | 1.3474 | 3.0511 | 1.419 | 2.811 | 1.512 | 3.0511 | 1.5111
4.1714 | 1.4411 | 4.1714 | 1.4838 | 3.8431 | 1.4766 | 4.1714 | 1.5607
5.3446 | 1.515 | 5.3446 | 1.5957 | 4.924 | 1.6545 | 5.3446 | 1.6533