## van Deemter Calculator
van Deemter Calculator (08/11/2006) | [6 empty] | Column: | 08202018_5
[7 empty] | Injection: | Pressure
Column Length (cm): | 15.1 | [5 empty] | Detection: | Amperometric
Particle Diameter (μm): | 1.92 | [5 empty] | Sample: | UHPLC mix: Ascorbic Acid, Hydroquinone, Resorcinol, Catechol, 4-methyl Catechol
Column ID (μm): | 75 | [5 empty] | MP: | 50:50 ACN:Water 0.1% TFA
| HQ | RES | CAT | MCAT | AA
A = (kT/6πr) cm2 cP/s | 7.61e-06 | 7.61e-06 | 8.26e-06 | 7.61e-06 | 5.95e-06
[6 empty] | AA |  |  |  | HQ |  |  |  | Res |  |  |  | Cat |  |  |  | 4-MeCat |  |  |  | Pressure |  |  | Flow Resistance
Filename | DP (psig) | DP (psi) | ΔP (bar) | t0 (min) | u (cm/sec) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | Psi/cm | dynes/cm3 |  | dyn/cm^3/eta | Lin vel/dp^2
Nov02_30 | 7 | 7266 | 500.9731 | 0.87323 | 0.2882 | 0.87323 | 0 | 39368 | 3.8356 | 1.0607 | 0.21469 | 43090 | 3.5043 | 1.1218 | 0.28466 | 38747 | 3.8971 | 1.2217 | 0.39906 | 42095 | 3.5871 | 1.3665 | 0.56488 | 39411 | 3.8314 | 481.1921 | 33154132.4503 |  | 3856153560.9647 | 7817980.6633
Nov02_32 | 5.3 | 5501.4 | 379.3082 | 1.1809 | 0.21311 | 1.1809 | 0 | 44253 | 3.4122 | 1.4355 | 0.2156 | 46747 | 3.2302 | 1.5174 | 0.28495 | 43856 | 3.4431 | 1.6524 | 0.39927 | 44849 | 3.3669 | 1.846 | 0.56321 | 45042 | 3.3524 | 364.3311 | 25102414.5695 |  | 2961291837.2783 | 5781095.1432
Nov02_34 | 4.2 | 4359.6 | 300.5838 | 1.555 | 0.16184 | 1.555 | 0 | 58392 | 2.586 | 1.8857 | 0.21267 | 50443 | 2.9935 | 1.9908 | 0.28026 | 45099 | 3.3482 | 2.1661 | 0.39299 | 48343 | 3.1235 | 2.4144 | 0.55267 | 46557 | 3.2433 | 288.7152 | 19892479.4702 |  | 2368537882.0117 | 4390286.3374
Nov02_36 | 3.5 | 3633 | 250.4865 | 2.0545 | 0.1225 | 2.0545 | 0 | 56648 | 2.6656 | 2.4924 | 0.21314 | 51240 | 2.9469 | 2.6311 | 0.28065 | 49325 | 3.0613 | 2.8619 | 0.39299 | 46949 | 3.2163 | 3.1875 | 0.55147 | 45697 | 3.3044 | 240.596 | 16577066.2252 |  | 1985548354.1934 | 3322898.6394
Nov02_38 | 15 | 1500 | 103.4214 | 3.6374 | 0.069189 | 3.6374 | 0 | 54438 | 2.7738 | 4.4265 | 0.21694 | 44134 | 3.4214 | 4.6731 | 0.28474 | 41445 | 3.6434 | 5.0857 | 0.39817 | 37138 | 4.0659 | 5.6627 | 0.5568 | 37142 | 4.0655 | 99.3377 | 6844370.8609 |  | 834399544.1684 | 1876861.2896
Nov02_41 | 8 | 800 | 55.1581 | 8.0246 | 0.031362 | 8.0246 | 0 | 38319 | 3.9406 | 9.7637 | 0.21672 | 25961 | 5.8164 | 10.306 | 0.2843 | 26005 | 5.8066 | 11.21 | 0.39695 | 21549 | 7.0073 | 12.466 | 0.55347 | 21779 | 6.9333 | 52.9801 | 3650331.1258 |  | 447629754.9698 | 850745.8633
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
ISM Data: | [7 empty] | Reduced Parameters: | [15 empty] | Diffusion Coefficients:
| AA | HQ | Res | Cat | 4-MeCat |  |  | HQ |  |  |  | Res |  |  |  | Cat |  |  |  | 4-MeCat |  |  | η | η (cP) | Dm (cm2/sec)
Run 1 | [7 empty] | n | h |  |  | n | h |  |  | n | h |  |  | n | h |  | 0.81 |  | HQ | Res | Cat | 4-MeCat
tr | 0.87323 | 1.0607 | 1.1218 | 1.2217 | 1.3665 |  |  | 6.2517 | 1.8252 |  |  | 6.2517 | 2.0297 |  |  | 5.7597 | 1.8683 |  |  | 6.2517 | 1.9955 |  | m | 0.85977 | 8.8512e-06 | 8.8512e-06 | 9.6072e-06 | 8.8512e-06
N | 39368 | 43090 | 38747 | 42095 | 39411 |  |  | 4.5579 | 1.6824 |  |  | 4.5579 | 1.7933 |  |  | 4.1992 | 1.7536 |  |  | 4.5579 | 1.7461 |  | 1.37e-05 | 0.84768 | 8.9774e-06 | 8.9774e-06 | 9.7442e-06 | 8.9774e-06
Run 2 | [7 empty] | 3.4294 | 1.5591 |  |  | 3.4294 | 1.7438 |  |  | 3.1595 | 1.6268 |  |  | 3.4294 | 1.6892 |  |  | 0.83986 | 9.061e-06 | 9.061e-06 | 9.8349e-06 | 9.061e-06
tr | 1.1809 | 1.4355 | 1.5174 | 1.6524 | 1.846 |  |  | 2.5803 | 1.5349 |  |  | 2.5803 | 1.5944 |  |  | 2.3772 | 1.6751 |  |  | 2.5803 | 1.721 |  |  | 0.83489 | 9.115e-06 | 9.115e-06 | 9.8936e-06 | 9.115e-06
N | 44253 | 46747 | 43856 | 44849 | 45042 |  |  | 1.4319 | 1.782 |  |  | 1.4319 | 1.8976 |  |  | 1.3192 | 2.1177 |  |  | 1.4319 | 2.1174 |  |  | 0.82028 | 9.2774e-06 | 9.2774e-06 | 1.007e-05 | 9.2774e-06
Run 3 | [7 empty] | 0.64526 | 3.0294 |  |  | 0.64526 | 3.0243 |  |  | 0.59448 | 3.6496 |  |  | 0.64526 | 3.6111 |  |  | 0.81548 | 9.3319e-06 | 9.3319e-06 | 1.0129e-05 | 9.3319e-06
tr | 1.555 | 1.8857 | 1.9908 | 2.1661 | 2.4144 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | 58392 | 50443 | 45099 | 48343 | 46557 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 4 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | 2.0545 | 2.4924 | 2.6311 | 2.8619 | 3.1875 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | 56648 | 51240 | 49325 | 46949 | 45697 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 5 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | 3.6374 | 4.4265 | 4.6731 | 5.0857 | 5.6627 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | 54438 | 44134 | 41445 | 37138 | 37142 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 6 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | 8.0246 | 9.7637 | 10.306 | 11.21 | 12.466 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | 38319 | 25961 | 26005 | 21549 | 21779 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 7 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr
N
Run 8
tr
N
Run 9
tr
N
Run 10
tr
N
Run 11
tr
N
Run 12
tr
N
Run 13
tr
N
Run 14
tr
N
Run 15
tr
N
Run 16
tr
N
Run 17
tr
N
Run 18
tr
N

## Sheet1
0.64526 | 3.0294 | 0.64526 | 3.0243 | 0.59448 | 3.6496 | 0.64526 | 3.6111
1.4319 | 1.782 | 1.4319 | 1.8976 | 1.3192 | 2.1177 | 1.4319 | 2.1174
2.5803 | 1.5349 | 2.5803 | 1.5944 | 2.3772 | 1.6751 | 2.5803 | 1.721
3.4294 | 1.5591 | 3.4294 | 1.7438 | 3.1595 | 1.6268 | 3.4294 | 1.6892
4.5579 | 1.6824 | 4.5579 | 1.7933 | 4.1992 | 1.7536 | 4.5579 | 1.7461
6.2517 | 1.8252 | 6.2517 | 2.0297 | 5.7597 | 1.8683 | 6.2517 | 1.9955