## van Deemter Calculator
van Deemter Calculator (08/11/2006) | [6 empty] | Column: | 10302018_8
[7 empty] | Injection: | Pressure
Column Length (cm): | 29.8 | [5 empty] | Detection: | Amperometric
Particle Diameter (μm): | 1.92 | [5 empty] | Sample: | UHPLC mix: Ascorbic Acid, Hydroquinone, Resorcinol, Catechol, 4-methyl Catechol
Column ID (μm): | 100 | [5 empty] | MP: | 50:50 ACN:Water 0.1% TFA
| HQ | RES | CAT | MCAT | AA
A = (kT/6πr) cm2 cP/s | 7.61e-06 | 7.61e-06 | 8.26e-06 | 7.61e-06 | 5.95e-06
[6 empty] | AA |  |  |  | HQ |  |  |  | Res |  |  |  | Cat |  |  |  | 4-MeCat |  |  |  | Pressure |  |  | Flow Resistance
Filename | DP (psig) | DP (psi) | ΔP (bar) | t0 (min) | u (cm/sec) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | Psi/cm | dynes/cm3 |  | dyn/cm^3/eta | Lin vel/dp^2
Nov13_17 | 13 | 13494 | 930.3785 | 2.1794 | 0.22789 | 2.1794 | 0 | 98731 | 3.0183 | 2.6625 | 0.22167 | 92879 | 3.2085 | 2.8249 | 0.29618 | 90841 | 3.2805 | 3.0899 | 0.41778 | 91530 | 3.2558 | 3.4868 | 0.59989 | 89095 | 3.3447 | 452.8188 | 31199214.7651 |  | 3457229916.241 | 6181951.7307
Nov13_19 | 10.1 | 10483.8 | 722.8326 | 2.8197 | 0.17614 | 2.8197 | 0 | 100190 | 2.9743 | 3.4422 | 0.22077 | 102670 | 2.9025 | 3.6475 | 0.29358 | 102750 | 2.9002 | 3.9859 | 0.41359 | 97018 | 3.0716 | 4.4886 | 0.59187 | 94439 | 3.1555 | 351.8054 | 24239389.9329 |  | 2748809738.5892 | 4778148.598
Nov13_21 | 7.9 | 8200.2 | 565.3839 | 3.6316 | 0.13676 | 3.6316 | 0 | 111930 | 2.6624 | 4.4359 | 0.22147 | 106190 | 2.8063 | 4.699 | 0.29392 | 101050 | 2.949 | 5.1358 | 0.4142 | 97487 | 3.0568 | 5.772 | 0.58938 | 96389 | 3.0916 | 275.1745 | 18959522.8188 |  | 2188888189.5036 | 3709920.0358
Nov13_22 | 4.1 | 4255.8 | 293.4271 | 7.5536 | 0.065752 | 7.5536 | 0 | 121740 | 2.4478 | 9.2321 | 0.22221 | 81267 | 3.6669 | 9.7707 | 0.29352 | 88086 | 3.3831 | 10.672 | 0.41284 | 74486 | 4.0008 | 11.956 | 0.58282 | 70608 | 4.2205 | 142.8121 | 9839752.349 |  | 1172582518.0722 | 1783645.6262
Nov13_24 | 20 | 2000 | 137.8951 | 12.306 | 0.04036 | 12.306 | 0 | 110590 | 2.6946 | 15.03 | 0.22136 | 66364 | 4.4904 | 15.89 | 0.29124 | 66526 | 4.4795 | 17.335 | 0.40866 | 54643 | 5.4536 | 19.375 | 0.57444 | 55043 | 5.4139 | 67.1141 | 4624161.0738 |  | 561388985.5318 | 1094827.3689
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
ISM Data: | [7 empty] | Reduced Parameters: | [15 empty] | Diffusion Coefficients:
| AA | HQ | Res | Cat | 4-MeCat |  |  | HQ |  |  |  | Res |  |  |  | Cat |  |  |  | 4-MeCat |  |  | η | η (cP) | Dm (cm2/sec)
Run 1 | [7 empty] | n | h |  |  | n | h |  |  | n | h |  |  | n | h |  | 0.81 |  | HQ | Res | Cat | 4-MeCat
tr | 2.1794 | 2.6625 | 2.8249 | 3.0899 | 3.4868 |  |  | 5.1887 | 1.6711 |  |  | 5.1887 | 1.7086 |  |  | 4.7804 | 1.6957 |  |  | 5.1887 | 1.7421 |  | m | 0.90243 | 8.4328e-06 | 8.4328e-06 | 9.153e-06 | 8.4328e-06
N | 98731 | 92879 | 90841 | 91530 | 89095 |  |  | 3.9188 | 1.5117 |  |  | 3.9188 | 1.5105 |  |  | 3.6104 | 1.5998 |  |  | 3.9188 | 1.6435 |  | 1.37e-05 | 0.88181 | 8.6299e-06 | 8.6299e-06 | 9.3671e-06 | 8.6299e-06
Run 2 | [7 empty] | 2.9887 | 1.4616 |  |  | 2.9887 | 1.536 |  |  | 2.7535 | 1.5921 |  |  | 2.9887 | 1.6102 |  |  | 0.86617 | 8.7858e-06 | 8.7858e-06 | 9.5362e-06 | 8.7858e-06
tr | 2.8197 | 3.4422 | 3.6475 | 3.9859 | 4.4886 |  |  | 1.3921 | 1.9099 |  |  | 1.3921 | 1.762 |  |  | 1.2825 | 2.0837 |  |  | 1.3921 | 2.1982 |  |  | 0.83915 | 9.0687e-06 | 9.0687e-06 | 9.8433e-06 | 9.0687e-06
N | 100190 | 102670 | 102750 | 97018 | 94439 |  |  | 0.83875 | 2.3387 |  |  | 0.83875 | 2.333 |  |  | 0.77275 | 2.8404 |  |  | 0.83875 | 2.8198 |  |  | 0.8237 | 9.2388e-06 | 9.2388e-06 | 1.0028e-05 | 9.2388e-06
Run 3 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | 3.6316 | 4.4359 | 4.699 | 5.1358 | 5.772 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | 111930 | 106190 | 101050 | 97487 | 96389 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 4 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | 7.5536 | 9.2321 | 9.7707 | 10.672 | 11.956 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | 121740 | 81267 | 88086 | 74486 | 70608 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 5 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | 12.306 | 15.03 | 15.89 | 17.335 | 19.375 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | 110590 | 66364 | 66526 | 54643 | 55043 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 6 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 7 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr
N
Run 8
tr
N
Run 9
tr
N
Run 10
tr
N
Run 11
tr
N
Run 12
tr
N
Run 13
tr
N
Run 14
tr
N
Run 15
tr
N
Run 16
tr
N
Run 17
tr
N
Run 18
tr
N

## Sheet1
0.83875 | 2.3387 | 0.83875 | 2.333 | 0.77275 | 2.8404 | 0.83875 | 2.8198
1.3921 | 1.9099 | 1.3921 | 1.762 | 1.2825 | 2.0837 | 1.3921 | 2.1982
2.9887 | 1.4616 | 2.9887 | 1.536 | 2.7535 | 1.5921 | 2.9887 | 1.6102
3.9188 | 1.5117 | 3.9188 | 1.5105 | 3.6104 | 1.5998 | 3.9188 | 1.6435
5.1887 | 1.6711 | 5.1887 | 1.7086 | 4.7804 | 1.6957 | 5.1887 | 1.7421