## van Deemter Calculator
van Deemter Calculator (08/11/2006) | [6 empty] | Column: | 11272018_3
[7 empty] | Injection: | Pressure
Column Length (cm): | 30.2 | [5 empty] | Detection: | Amperometric
Particle Diameter (μm): | 1.92 | [5 empty] | Sample: | UHPLC mix: Ascorbic Acid, Hydroquinone, Resorcinol, Catechol, 4-methyl Catechol
Column ID (μm): | 75 | [5 empty] | MP: | 50:50 ACN:Water 0.1% TFA
| HQ | RES | CAT | MCAT | AA
A = (kT/6πr) cm2 cP/s | 7.61e-06 | 7.61e-06 | 8.26e-06 | 7.61e-06 | 5.95e-06
[11 empty] | 0.21072 |  |  |  | 0.27813 |  |  |  | 0.39136 |  |  |  | 0.5532
[6 empty] | AA |  |  |  | HQ |  |  |  | Res |  |  |  | Cat |  |  |  | 4-MeCat |  |  |  | Pressure |  |  | Flow Resistance
Filename | DP (psig) | DP (psi) | ΔP (bar) | t0 (min) | u (cm/sec) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | Psi/cm | dynes/cm3 |  | dyn/cm^3/eta | Lin vel/dp^2
Nov29_14 | 13.7 | 14220.6 | 980.4759 | 2.0011 | 0.25153 | 2.0011 | 0 | 92314 | 3.2714 | 2.4219 | 0.21028 | 104510 | 2.8897 | 2.562 | 0.2803 | 99515 | 3.0347 | 2.7921 | 0.39528 | 102950 | 2.9335 | 3.1315 | 0.56489 | 100220 | 3.0134 | 470.8808 | 32443686.755 |  | 3575412114.4678 | 6823142.5262
Nov07_16 | 10.1 | 10483.8 | 722.8326 | 2.7113 | 0.18564 | 2.7113 | 0 | 114970 | 2.6268 | 3.2821 | 0.21053 | 113720 | 2.6556 | 3.4674 | 0.27887 | 114780 | 2.6311 | 3.7766 | 0.39291 | 109400 | 2.7605 | 4.225 | 0.55829 | 105870 | 2.8526 | 347.1457 | 23918338.4106 |  | 2712401662.5814 | 5035883.3435
Nov07_18 | 8 | 8304 | 572.5406 | 3.5308 | 0.14256 | 3.5308 | 0 | 126480 | 2.3877 | 4.2744 | 0.2106 | 121780 | 2.4799 | 4.5118 | 0.27784 | 115560 | 2.6134 | 4.9103 | 0.3907 | 110330 | 2.7372 | 5.481 | 0.55234 | 108800 | 2.7757 | 274.9669 | 18945218.543 |  | 2185442747.8337 | 3867052.9368
Nov07_20 | 5 | 5190 | 357.8379 | 5.9427 | 0.084698 | 5.9427 | 0 | 131930 | 2.2891 | 7.1935 | 0.21048 | 107250 | 2.8159 | 7.5866 | 0.27663 | 102100 | 2.9579 | 8.2523 | 0.38864 | 94020 | 3.2121 | 9.1872 | 0.54596 | 92067 | 3.2802 | 171.8543 | 11840761.5894 |  | 1400359598.3691 | 2297573.5792
Nov07_22 | 18 | 1800 | 124.1056 | 12.65 | 0.039789 | 12.65 | 0 | 103760 | 2.9106 | 15.328 | 0.2117 | 66741 | 4.525 | 16.154 | 0.277 | 61354 | 4.9223 | 17.574 | 0.38925 | 54661 | 5.525 | 19.538 | 0.54451 | 54374 | 5.5541 | 59.6026 | 4106622.5166 |  | 499388629.45 | 1079351.0284
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
ISM Data: | [7 empty] | Reduced Parameters: | [15 empty] | Diffusion Coefficients:
| AA | HQ | Res | Cat | 4-MeCat |  |  | HQ |  |  |  | Res |  |  |  | Cat |  |  |  | 4-MeCat |  |  | η | η (cP) | Dm (cm2/sec)
Run 1 | [7 empty] | n | h |  |  | n | h |  |  | n | h |  |  | n | h |  | 0.81 |  | HQ | Res | Cat | 4-MeCat
tr | 2.0011 | 2.4219 | 2.562 | 2.7921 | 3.1315 |  |  | 5.7585 | 1.505 |  |  | 5.7585 | 1.5806 |  |  | 5.3053 | 1.5278 |  |  | 5.7585 | 1.5695 |  | m | 0.90741 | 8.3865e-06 | 8.3865e-06 | 9.1028e-06 | 8.3865e-06
N | 92314 | 104510 | 99515 | 102950 | 100220 |  |  | 4.1302 | 1.3831 |  |  | 4.1302 | 1.3704 |  |  | 3.8052 | 1.4378 |  |  | 4.1302 | 1.4857 |  | 1.37e-05 | 0.88181 | 8.6299e-06 | 8.6299e-06 | 9.3671e-06 | 8.6299e-06
Run 2 | [7 empty] | 3.1179 | 1.2916 |  |  | 3.1179 | 1.3611 |  |  | 2.8725 | 1.4256 |  |  | 3.1179 | 1.4457 |  |  | 0.86688 | 8.7786e-06 | 8.7786e-06 | 9.5284e-06 | 8.7786e-06
tr | 2.7113 | 3.2821 | 3.4674 | 3.7766 | 4.225 |  |  | 1.8069 | 1.4666 |  |  | 1.8069 | 1.5406 |  |  | 1.6647 | 1.673 |  |  | 1.8069 | 1.7084 |  |  | 0.84555 | 9e-06 | 9e-06 | 9.7688e-06 | 9e-06
N | 114970 | 113720 | 114780 | 109400 | 105870 |  |  | 0.82552 | 2.3567 |  |  | 0.82552 | 2.5637 |  |  | 0.76056 | 2.8776 |  |  | 0.82552 | 2.8928 |  |  | 0.82233 | 9.2542e-06 | 9.2542e-06 | 1.0045e-05 | 9.2542e-06
Run 3 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | 3.5308 | 4.2744 | 4.5118 | 4.9103 | 5.481 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | 126480 | 121780 | 115560 | 110330 | 108800 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 4 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | 5.9427 | 7.1935 | 7.5866 | 8.2523 | 9.1872 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | 131930 | 107250 | 102100 | 94020 | 92067 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 5 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | 12.65 | 15.328 | 16.154 | 17.574 | 19.538 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | 103760 | 66741 | 61354 | 54661 | 54374 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 6 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 7 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr
N
Run 8
tr
N
Run 9
tr
N
Run 10
tr
N
Run 11
tr
N
Run 12
tr
N
Run 13
tr
N
Run 14
tr
N
Run 15
tr
N
Run 16
tr
N
Run 17
tr
N
Run 18
tr
N

## Sheet1
0.82552 | 2.3567 | 0.82552 | 2.5637 | 0.76056 | 2.8776 | 0.82552 | 2.8928
1.8069 | 1.4666 | 1.8069 | 1.5406 | 1.6647 | 1.673 | 1.8069 | 1.7084
3.1179 | 1.2916 | 3.1179 | 1.3611 | 2.8725 | 1.4256 | 3.1179 | 1.4457
4.1302 | 1.3831 | 4.1302 | 1.3704 | 3.8052 | 1.4378 | 4.1302 | 1.4857
5.7585 | 1.505 | 5.7585 | 1.5806 | 5.3053 | 1.5278 | 5.7585 | 1.5695