## van Deemter Calculator
van Deemter Calculator (08/11/2006) | [6 empty] | Column: | 08202018_10
[7 empty] | Injection: | Pressure
Column Length (cm): | 59.8 | [5 empty] | Detection: | Amperometric
Particle Diameter (μm): | 1.92 | [5 empty] | Sample: | UHPLC mix: Ascorbic Acid, Hydroquinone, Resorcinol, Catechol, 4-methyl Catechol
Column ID (μm): | 75 | [5 empty] | MP: | 50:50 ACN:Water 0.1% TFA
| HQ | RES | CAT | MCAT | AA
A = (kT/6πr) cm2 cP/s | 7.61e-06 | 7.61e-06 | 8.26e-06 | 7.61e-06 | 5.95e-06
[11 empty] | 0.21312 |  |  |  | 0.28427 |  |  |  | 0.40027 |  |  |  | 0.57297
[6 empty] | AA |  |  |  | HQ |  |  |  | Res |  |  |  | Cat |  |  |  | 4-MeCat |  |  |  | Pressure |  |  | Flow Resistance
Filename | DP (psig) | DP (psi) | ΔP (bar) | t0 (min) | u (cm/sec) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | Psi/cm | dynes/cm3 |  | dyn/cm^3/eta | Lin vel/dp^2
Nov08_01 | 27.8 | 28856.4 | 1989.5787 | 4.262 | 0.23385 | 4.262 | 0 | 205810 | 2.9056 | 5.1721 | 0.21354 | 208250 | 2.8715 | 5.4908 | 0.28832 | 199680 | 2.9948 | 5.9935 | 0.40626 | 192670 | 3.1038 | 6.7824 | 0.59137 | 192130 | 3.1125 | 482.5485 | 33247591.3043 |  | 3299464315.1768 | 6343574.2978
Nov07_03 | 20 | 20760 | 1431.3516 | 5.6325 | 0.17695 | 5.6325 | 0 | 244810 | 2.4427 | 6.8292 | 0.21246 | 224360 | 2.6654 | 7.2378 | 0.28501 | 213550 | 2.8003 | 7.8949 | 0.40167 | 203520 | 2.9383 | 8.897 | 0.57958 | 203310 | 2.9413 | 347.1572 | 23919130.4348 |  | 2511970144.5677 | 4800055.6871
Nov07_07 | 14.8 | 15362.4 | 1059.2002 | 7.5193 | 0.13255 | 7.5193 | 0 | 284030 | 2.1054 | 9.1171 | 0.21249 | 233810 | 2.5576 | 9.6514 | 0.28355 | 220110 | 2.7168 | 10.522 | 0.39933 | 205830 | 2.9053 | 11.821 | 0.57209 | 207060 | 2.8881 | 256.8963 | 17700156.5217 |  | 1933952048.4806 | 3595589.1715
Nov07_09 | 10 | 10380 | 715.6758 | 11.202 | 0.088972 | 11.202 | 0 | 323250 | 1.85 | 13.582 | 0.21246 | 218770 | 2.7335 | 14.359 | 0.28182 | 194710 | 3.0712 | 15.647 | 0.3968 | 190260 | 3.1431 | 17.517 | 0.56374 | 190690 | 3.136 | 173.5786 | 11959565.2174 |  | 1357340199.4309 | 2413525.5898
Nov07_11 | 5.2 | 5397.6 | 372.1514 | 22.376 | 0.044542 | 22.376 | 0 | 283450 | 2.1097 | 27.179 | 0.21465 | 146400 | 4.0847 | 28.701 | 0.28267 | 136510 | 4.3806 | 31.265 | 0.39726 | 122790 | 4.8701 | 34.864 | 0.5581 | 121710 | 4.9133 | 90.2609 | 6218973.913 |  | 734258329.5095 | 1208272.8663
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
ISM Data: | [7 empty] | Reduced Parameters: | [15 empty] | Diffusion Coefficients:
| AA | HQ | Res | Cat | 4-MeCat |  |  | HQ |  |  |  | Res |  |  |  | Cat |  |  |  | 4-MeCat |  |  | η | η (cP) | Dm (cm2/sec)
Run 1 | [7 empty] | n | h |  |  | n | h |  |  | n | h |  |  | n | h |  | 0.81 |  | HQ | Res | Cat | 4-MeCat
tr | 4.262 | 5.1721 | 5.4908 | 5.9935 | 6.7824 |  |  | 5.9452 | 1.4956 |  |  | 5.9452 | 1.5598 |  |  | 5.4774 | 1.6165 |  |  | 5.9452 | 1.6211 |  | m | 1.0077 | 7.5521e-06 | 7.5521e-06 | 8.1972e-06 | 7.5521e-06
N | 205810 | 208250 | 199680 | 192670 | 192130 |  |  | 4.2511 | 1.3882 |  |  | 4.2511 | 1.4585 |  |  | 3.9165 | 1.5304 |  |  | 4.2511 | 1.5319 |  | 1.37e-05 | 0.95221 | 7.992e-06 | 7.992e-06 | 8.6746e-06 | 7.992e-06
Run 2 | [7 empty] | 3.0607 | 1.3321 |  |  | 3.0607 | 1.415 |  |  | 2.8198 | 1.5132 |  |  | 3.0607 | 1.5042 |  |  | 0.91523 | 8.3148e-06 | 8.3148e-06 | 9.025e-06 | 8.3148e-06
tr | 5.6325 | 6.8292 | 7.2378 | 7.8949 | 8.897 |  |  | 1.9779 | 1.4237 |  |  | 1.9779 | 1.5996 |  |  | 1.8222 | 1.637 |  |  | 1.9779 | 1.6333 |  |  | 0.8811 | 8.6369e-06 | 8.6369e-06 | 9.3746e-06 | 8.6369e-06
N | 244810 | 224360 | 213550 | 203520 | 203310 |  |  | 0.95182 | 2.1274 |  |  | 0.95182 | 2.2816 |  |  | 0.87692 | 2.5365 |  |  | 0.95182 | 2.559 |  |  | 0.84697 | 8.9849e-06 | 8.9849e-06 | 9.7524e-06 | 8.9849e-06
Run 3 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | 7.5193 | 9.1171 | 9.6514 | 10.522 | 11.821 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | 284030 | 233810 | 220110 | 205830 | 207060 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 4 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | 11.202 | 13.582 | 14.359 | 15.647 | 17.517 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | 323250 | 218770 | 194710 | 190260 | 190690 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 5 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | 22.376 | 27.179 | 28.701 | 31.265 | 34.864 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | 283450 | 146400 | 136510 | 122790 | 121710 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 6 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 7 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr
N
Run 8
tr
N
Run 9
tr
N
Run 10
tr
N
Run 11
tr
N
Run 12
tr
N
Run 13
tr
N
Run 14
tr
N
Run 15
tr
N
Run 16
tr
N
Run 17
tr
N
Run 18
tr
N

## Sheet1
0.95182 | 2.1274 | 0.95182 | 2.2816 | 0.87692 | 2.5365 | 0.95182 | 2.559
1.9779 | 1.4237 | 1.9779 | 1.5996 | 1.8222 | 1.637 | 1.9779 | 1.6333
3.0607 | 1.3321 | 3.0607 | 1.415 | 2.8198 | 1.5132 | 3.0607 | 1.5042
4.2511 | 1.3882 | 4.2511 | 1.4585 | 3.9165 | 1.5304 | 4.2511 | 1.5319
5.9452 | 1.4956 | 5.9452 | 1.5598 | 5.4774 | 1.6165 | 5.9452 | 1.6211