## van Deemter Calculator
van Deemter Calculator (08/11/2006) | [6 empty] | Column: | 08202018_3
[7 empty] | Injection: | Pressure
Column Length (cm): | 14.6 | [5 empty] | Detection: | Amperometric
Particle Diameter (μm): | 1.92 | [5 empty] | Sample: | UHPLC mix: Ascorbic Acid, Hydroquinone, Resorcinol, Catechol, 4-methyl Catechol
Column ID (μm): | 75 | [5 empty] | MP: | 50:50 ACN:Water 0.1% TFA
| HQ | RES | CAT | MCAT | AA
A = (kT/6πr) cm2 cP/s | 7.61e-06 | 7.61e-06 | 8.26e-06 | 7.61e-06 | 5.95e-06
[6 empty] | AA |  |  |  | HQ |  |  |  | Res |  |  |  | Cat |  |  |  | 4-MeCat |  |  |  | Pressure |  |  | Flow Resistance
Filename | DP (psig) | DP (psi) | ΔP (bar) | t0 (min) | u (cm/sec) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | Psi/cm | dynes/cm3 |  | dyn/cm^3/eta | Lin vel/dp^2
Nov02_01 | 6.7 | 6954.6 | 479.5028 | 0.8915 | 0.27295 | 0.8915 | 0 | 38086 | 3.8334 | 1.0862 | 0.2184 | 40845 | 3.5745 | 1.1487 | 0.2885 | 36871 | 3.9598 | 1.2525 | 0.40494 | 38863 | 3.7568 | 1.4009 | 0.5714 | 38588 | 3.7836 | 476.3425 | 32819995.8904 |  | 3826784405.5287 | 7404194.19
Nov02_02 | 5 | 5190 | 357.8379 | 1.2332 | 0.19732 | 1.2332 | 0 | 44556 | 3.2768 | 1.4952 | 0.21246 | 46717 | 3.1252 | 1.5783 | 0.27984 | 41228 | 3.5413 | 1.7171 | 0.39239 | 45544 | 3.2057 | 1.9136 | 0.55174 | 45192 | 3.2307 | 355.4795 | 24492534.2466 |  | 2896634237.7224 | 5352610.3798
Nov02_03 | 4.2 | 4359.6 | 300.5838 | 1.5203 | 0.16006 | 1.5203 | 0 | 46677 | 3.1279 | 1.8442 | 0.21305 | 52001 | 2.8076 | 1.9465 | 0.28034 | 45210 | 3.2294 | 2.1177 | 0.39295 | 44063 | 3.3134 | 2.3587 | 0.55147 | 46799 | 3.1197 | 298.6027 | 20573728.7671 |  | 2449652193.0395 | 4341800.3817
Nov02_04 | 3.1 | 3217.8 | 221.8595 | 2.165 | 0.11239 | 2.165 | 0 | 49438 | 2.9532 | 2.6231 | 0.21159 | 52290 | 2.7921 | 2.7668 | 0.27797 | 52570 | 2.7772 | 3.0075 | 0.38915 | 45235 | 3.2276 | 3.3437 | 0.54443 | 45638 | 3.1991 | 220.3973 | 15185371.2329 |  | 1825072834.1151 | 3048886.4297
Nov02_09 | 15 | 1500 | 103.4214 | 3.4931 | 0.069661 | 3.4931 | 0 | 56230 | 2.5965 | 4.239 | 0.21354 | 40507 | 3.6043 | 4.4719 | 0.28021 | 44720 | 3.2648 | 4.8634 | 0.39229 | 36159 | 4.0377 | 5.4065 | 0.54777 | 36684 | 3.9799 | 102.7397 | 7078767.1233 |  | 862974871.0235 | 1889679.4024
Nov02_14 | 6 | 600 | 41.3685 | 10.661 | 0.022825 | 10.661 | 0 | 29984 | 4.8693 | 12.924 | 0.21227 | 18983 | 7.6911 | 13.621 | 0.27765 | 19119 | 7.6364 | 14.807 | 0.38889 | 15717 | 9.2893 | 16.44 | 0.54207 | 15581 | 9.3704 | 41.0959 | 2831506.8493 |  | 347803963.7537 | 619157.595
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
ISM Data: | [7 empty] | Reduced Parameters: | [15 empty] | Diffusion Coefficients:
| AA | HQ | Res | Cat | 4-MeCat |  |  | HQ |  |  |  | Res |  |  |  | Cat |  |  |  | 4-MeCat |  |  | η | η (cP) | Dm (cm2/sec)
Run 1 | [7 empty] | n | h |  |  | n | h |  |  | n | h |  |  | n | h |  | 0.81 |  | HQ | Res | Cat | 4-MeCat
tr | 0.8915 | 1.0862 | 1.1487 | 1.2525 | 1.4009 |  |  | 5.9061 | 1.8617 |  |  | 5.9061 | 2.0624 |  |  | 5.4413 | 1.9567 |  |  | 5.9061 | 1.9706 |  | m | 0.85764 | 8.8732e-06 | 8.8732e-06 | 9.6311e-06 | 8.8732e-06
N | 38086 | 40845 | 36871 | 38863 | 38588 |  |  | 4.2094 | 1.6277 |  |  | 4.2094 | 1.8444 |  |  | 3.8782 | 1.6696 |  |  | 4.2094 | 1.6826 |  | 1.37e-05 | 0.84555 | 9e-06 | 9e-06 | 9.7688e-06 | 9e-06
Run 2 | [7 empty] | 3.3915 | 1.4623 |  |  | 3.3915 | 1.682 |  |  | 3.1247 | 1.7257 |  |  | 3.3915 | 1.6249 |  |  | 0.83986 | 9.061e-06 | 9.061e-06 | 9.8349e-06 | 9.061e-06
tr | 1.2332 | 1.4952 | 1.5783 | 1.7171 | 1.9136 |  |  | 2.3594 | 1.4542 |  |  | 2.3594 | 1.4465 |  |  | 2.1738 | 1.681 |  |  | 2.3594 | 1.6662 |  |  | 0.83204 | 9.1462e-06 | 9.1462e-06 | 9.9274e-06 | 9.1462e-06
N | 44556 | 46717 | 41228 | 45544 | 45192 |  |  | 1.4417 | 1.8772 |  |  | 1.4417 | 1.7004 |  |  | 1.3282 | 2.103 |  |  | 1.4417 | 2.0729 |  |  | 0.82028 | 9.2774e-06 | 9.2774e-06 | 1.007e-05 | 9.2774e-06
Run 3 | [7 empty] | 0.46882 | 4.0058 |  |  | 0.46882 | 3.9773 |  |  | 0.43192 | 4.8382 |  |  | 0.46882 | 4.8804 |  |  | 0.81411 | 9.3476e-06 | 9.3476e-06 | 1.0146e-05 | 9.3476e-06
tr | 1.5203 | 1.8442 | 1.9465 | 2.1177 | 2.3587 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | 46677 | 52001 | 45210 | 44063 | 46799 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 4 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | 2.165 | 2.6231 | 2.7668 | 3.0075 | 3.3437 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | 49438 | 52290 | 52570 | 45235 | 45638 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 5 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | 3.4931 | 4.239 | 4.4719 | 4.8634 | 5.4065 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | 56230 | 40507 | 44720 | 36159 | 36684 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 6 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | 10.661 | 12.924 | 13.621 | 14.807 | 16.44 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | 29984 | 18983 | 19119 | 15717 | 15581 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 7 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr
N
Run 8
tr
N
Run 9
tr
N
Run 10
tr
N
Run 11
tr
N
Run 12
tr
N
Run 13
tr
N
Run 14
tr
N
Run 15
tr
N
Run 16
tr
N
Run 17
tr
N
Run 18
tr
N

## Sheet1
0.46882 | 4.0058 | 0.46882 | 3.9773 | 0.43192 | 4.8382 | 0.46882 | 4.8804
1.4417 | 1.8772 | 1.4417 | 1.7004 | 1.3282 | 2.103 | 1.4417 | 2.0729
2.3594 | 1.4542 | 2.3594 | 1.4465 | 2.1738 | 1.681 | 2.3594 | 1.6662
3.3915 | 1.4623 | 3.3915 | 1.682 | 3.1247 | 1.7257 | 3.3915 | 1.6249
4.2094 | 1.6277 | 4.2094 | 1.8444 | 3.8782 | 1.6696 | 4.2094 | 1.6826
5.9061 | 1.8617 | 5.9061 | 2.0624 | 5.4413 | 1.9567 | 5.9061 | 1.9706