## van Deemter Calculator
van Deemter Calculator (08/11/2006) | [6 empty] | Column: | 10302018_6
[7 empty] | Injection: | Pressure
Column Length (cm): | 30.3 | [5 empty] | Detection: | Amperometric
Particle Diameter (μm): | 1.92 | [5 empty] | Sample: | UHPLC mix: Ascorbic Acid, Hydroquinone, Resorcinol, Catechol, 4-methyl Catechol
Column ID (μm): | 100 | [5 empty] | MP: | 50:50 ACN:Water 0.1% TFA
| HQ | RES | CAT | MCAT | AA
A = (kT/6πr) cm2 cP/s | 7.61e-06 | 7.61e-06 | 8.26e-06 | 7.61e-06 | 5.95e-06
[6 empty] | AA |  |  |  | HQ |  |  |  | Res |  |  |  | Cat |  |  |  | 4-MeCat |  |  |  | Pressure |  |  | Flow Resistance
Filename | DP (psig) | DP (psi) | ΔP (bar) | t0 (min) | u (cm/sec) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | Psi/cm | dynes/cm3 |  | dyn/cm^3/eta | Lin vel/dp^2
Nov13_09 | 14 | 14532 | 1001.9461 | 1.9443 | 0.25973 | 1.9443 | 0 | 97452 | 3.1092 | 2.3629 | 0.2153 | 99090 | 3.0578 | 2.5049 | 0.28833 | 96797 | 3.1303 | 2.7346 | 0.40647 | 95119 | 3.1855 | 3.0804 | 0.58432 | 96049 | 3.1546 | 479.604 | 33044712.8713 |  | 3633106876.091 | 7045724.2895
Nov13_10 | 10.4 | 10795.2 | 744.3028 | 2.6454 | 0.1909 | 2.6454 | 0 | 114040 | 2.657 | 3.2176 | 0.2163 | 111470 | 2.7182 | 3.4068 | 0.28782 | 112210 | 2.7003 | 3.7172 | 0.40516 | 104850 | 2.8898 | 4.1753 | 0.57832 | 102730 | 2.9495 | 356.2772 | 24547500.9901 |  | 2777032747.1737 | 5178423.5791
Nov13_12 | 7.5 | 7785 | 536.7569 | 3.744 | 0.13488 | 3.744 | 0 | 126490 | 2.3954 | 4.5568 | 0.21709 | 116050 | 2.6109 | 4.8201 | 0.28742 | 110200 | 2.7495 | 5.2568 | 0.40406 | 104690 | 2.8943 | 5.8932 | 0.57404 | 100650 | 3.0104 | 256.9307 | 17702524.7525 |  | 2050499941.0681 | 3658921.4039
Nov13_14 | 4.1 | 4255.8 | 293.4271 | 7.2521 | 0.069635 | 7.2521 | 0 | 132260 | 2.2909 | 8.8259 | 0.21701 | 95141 | 3.1847 | 9.3271 | 0.28612 | 92167 | 3.2875 | 10.169 | 0.40221 | 82440 | 3.6754 | 11.365 | 0.56713 | 79870 | 3.7937 | 140.4554 | 9677380.198 |  | 1153232971.5694 | 1888970.3308
Nov13_16 | 20 | 2000 | 137.8951 | 11.859 | 0.042584 | 11.859 | 0 | 115750 | 2.6177 | 14.426 | 0.21646 | 70485 | 4.2988 | 15.235 | 0.28468 | 66106 | 4.5835 | 16.598 | 0.39961 | 57852 | 5.2375 | 18.52 | 0.56168 | 57149 | 5.3019 | 66.0066 | 4547854.7855 |  | 552125140.8861 | 1155156.5677
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
ISM Data: | [7 empty] | Reduced Parameters: | [15 empty] | Diffusion Coefficients:
| AA | HQ | Res | Cat | 4-MeCat |  |  | HQ |  |  |  | Res |  |  |  | Cat |  |  |  | 4-MeCat |  |  | η | η (cP) | Dm (cm2/sec)
Run 1 | [7 empty] | n | h |  |  | n | h |  |  | n | h |  |  | n | h |  | 0.81 |  | HQ | Res | Cat | 4-MeCat
tr | 1.9443 | 2.3629 | 2.5049 | 2.7346 | 3.0804 |  |  | 5.9603 | 1.5926 |  |  | 5.9603 | 1.6303 |  |  | 5.4913 | 1.6591 |  |  | 5.9603 | 1.643 |  | m | 0.90954 | 8.3668e-06 | 8.3668e-06 | 9.0815e-06 | 8.3668e-06
N | 97452 | 99090 | 96797 | 95119 | 96049 |  |  | 4.2574 | 1.4157 |  |  | 4.2574 | 1.4064 |  |  | 3.9224 | 1.5051 |  |  | 4.2574 | 1.5362 |  | 1.37e-05 | 0.88395 | 8.6091e-06 | 8.6091e-06 | 9.3445e-06 | 8.6091e-06
Run 2 | [7 empty] | 2.938 | 1.3599 |  |  | 2.938 | 1.4321 |  |  | 2.7068 | 1.5074 |  |  | 2.938 | 1.5679 |  |  | 0.86333 | 8.8147e-06 | 8.8147e-06 | 9.5676e-06 | 8.8147e-06
tr | 2.6454 | 3.2176 | 3.4068 | 3.7172 | 4.1753 |  |  | 1.4743 | 1.6587 |  |  | 1.4743 | 1.7122 |  |  | 1.3583 | 1.9143 |  |  | 1.4743 | 1.9759 |  |  | 0.83915 | 9.0687e-06 | 9.0687e-06 | 9.8433e-06 | 9.0687e-06
N | 114040 | 111470 | 112210 | 104850 | 102730 |  |  | 0.88497 | 2.239 |  |  | 0.88497 | 2.3873 |  |  | 0.81533 | 2.7279 |  |  | 0.88497 | 2.7614 |  |  | 0.8237 | 9.2388e-06 | 9.2388e-06 | 1.0028e-05 | 9.2388e-06
Run 3 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | 3.744 | 4.5568 | 4.8201 | 5.2568 | 5.8932 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | 126490 | 116050 | 110200 | 104690 | 100650 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 4 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | 7.2521 | 8.8259 | 9.3271 | 10.169 | 11.365 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | 132260 | 95141 | 92167 | 82440 | 79870 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 5 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | 11.859 | 14.426 | 15.235 | 16.598 | 18.52 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | 115750 | 70485 | 66106 | 57852 | 57149 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 6 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 7 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr
N
Run 8
tr
N
Run 9
tr
N
Run 10
tr
N
Run 11
tr
N
Run 12
tr
N
Run 13
tr
N
Run 14
tr
N
Run 15
tr
N
Run 16
tr
N
Run 17
tr
N
Run 18
tr
N

## Sheet1
0.88497 | 2.239 | 0.88497 | 2.3873 | 0.81533 | 2.7279 | 0.88497 | 2.7614
1.4743 | 1.6587 | 1.4743 | 1.7122 | 1.3583 | 1.9143 | 1.4743 | 1.9759
2.938 | 1.3599 | 2.938 | 1.4321 | 2.7068 | 1.5074 | 2.938 | 1.5679
4.2574 | 1.4157 | 4.2574 | 1.4064 | 3.9224 | 1.5051 | 4.2574 | 1.5362
5.9603 | 1.5926 | 5.9603 | 1.6303 | 5.4913 | 1.6591 | 5.9603 | 1.643