## van Deemter Calculator
van Deemter Calculator (08/11/2006) | [6 empty] | Column: | 08202018_4
[7 empty] | Injection: | Pressure
Column Length (cm): | 15.3 | [5 empty] | Detection: | Amperometric
Particle Diameter (μm): | 1.92 | [5 empty] | Sample: | UHPLC mix: Ascorbic Acid, Hydroquinone, Resorcinol, Catechol, 4-methyl Catechol
Column ID (μm): | 75 | [5 empty] | MP: | 50:50 ACN:Water 0.1% TFA
| HQ | RES | CAT | MCAT | AA
A = (kT/6πr) cm2 cP/s | 7.61e-06 | 7.61e-06 | 8.26e-06 | 7.61e-06 | 5.95e-06
[6 empty] | AA |  |  |  | HQ |  |  |  | Res |  |  |  | Cat |  |  |  | 4-MeCat |  |  |  | Pressure |  |  | Flow Resistance
Filename | DP (psig) | DP (psi) | ΔP (bar) | t0 (min) | u (cm/sec) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | Psi/cm | dynes/cm3 |  | dyn/cm^3/eta | Lin vel/dp^2
Nov02_16 | 7 | 7266 | 500.9731 | 0.89438 | 0.28511 | 0.89438 | 0 | 53479 | 2.8609 | 1.0842 | 0.21224 | 47692 | 3.2081 | 1.146 | 0.28133 | 47181 | 3.2428 | 1.248 | 0.39538 | 40481 | 3.7796 | 1.3952 | 0.55996 | 42652 | 3.5872 | 474.902 | 32720745.098 |  | 3805746324.8737 | 7734204.3744
Nov02_18 | 5.5 | 5709 | 393.6217 | 1.1851 | 0.21517 | 1.1851 | 0 | 47180 | 3.2429 | 1.4354 | 0.21121 | 48196 | 3.1745 | 1.516 | 0.27922 | 47906 | 3.1938 | 1.6499 | 0.3922 | 47560 | 3.217 | 1.8412 | 0.55362 | 45134 | 3.3899 | 373.1373 | 25709156.8627 |  | 3027788895.8643 | 5836906.344
Nov02_20 | 4.2 | 4359.6 | 300.5838 | 1.6182 | 0.15758 | 1.6182 | 0 | 51348 | 2.9797 | 1.9609 | 0.21178 | 50806 | 3.0115 | 2.0701 | 0.27926 | 50051 | 3.0569 | 2.2531 | 0.39235 | 49241 | 3.1072 | 2.5114 | 0.55197 | 48613 | 3.1473 | 284.9412 | 19632447.0588 |  | 2337576602.5083 | 4274698.8681
Nov02_22 | 3.1 | 3217.8 | 221.8595 | 2.2723 | 0.11222 | 2.2723 | 0 | 58636 | 2.6093 | 2.7507 | 0.21054 | 53323 | 2.8693 | 2.9017 | 0.27699 | 52293 | 2.9258 | 3.1555 | 0.38868 | 47699 | 3.2076 | 3.5116 | 0.54539 | 48161 | 3.1768 | 210.3137 | 14490615.6863 |  | 1741572769.8091 | 3044192.0998
Nov02_24 | 15 | 1500 | 103.4214 | 3.7065 | 0.068798 | 3.7065 | 0 | 55495 | 2.757 | 4.495 | 0.21273 | 44405 | 3.4456 | 4.7418 | 0.27932 | 42462 | 3.6032 | 5.1581 | 0.39164 | 37998 | 4.0265 | 5.7391 | 0.54839 | 37798 | 4.0478 | 98.0392 | 6754901.9608 |  | 823492360.5845 | 1866266.7499
Nov02_26 | 7 | 700 | 48.2633 | 9.7722 | 0.026094 | 9.7722 | 0 | 36223 | 4.2238 | 11.84 | 0.2116 | 22801 | 6.7102 | 12.482 | 0.2773 | 22335 | 6.8502 | 13.577 | 0.38935 | 18066 | 8.4689 | 15.092 | 0.54438 | 18591 | 8.2298 | 45.7516 | 3152287.5817 |  | 386881065.9981 | 707856.7475
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
ISM Data: | [7 empty] | Reduced Parameters: | [15 empty] | Diffusion Coefficients:
| AA | HQ | Res | Cat | 4-MeCat |  |  | HQ |  |  |  | Res |  |  |  | Cat |  |  |  | 4-MeCat |  |  | η | η (cP) | Dm (cm2/sec)
Run 1 | [7 empty] | n | h |  |  | n | h |  |  | n | h |  |  | n | h |  | 0.81 |  | HQ | Res | Cat | 4-MeCat
tr | 0.89438 | 1.0842 | 1.146 | 1.248 | 1.3952 |  |  | 6.1847 | 1.6709 |  |  | 6.1847 | 1.689 |  |  | 5.698 | 1.9685 |  |  | 6.1847 | 1.8683 |  | m | 0.85977 | 8.8512e-06 | 8.8512e-06 | 9.6072e-06 | 8.8512e-06
N | 53479 | 47692 | 47181 | 40481 | 42652 |  |  | 4.6096 | 1.6534 |  |  | 4.6096 | 1.6634 |  |  | 4.2469 | 1.6755 |  |  | 4.6096 | 1.7656 |  | 1.37e-05 | 0.84911 | 8.9624e-06 | 8.9624e-06 | 9.7279e-06 | 8.9624e-06
Run 2 | [7 empty] | 3.3391 | 1.5685 |  |  | 3.3391 | 1.5921 |  |  | 3.0764 | 1.6183 |  |  | 3.3391 | 1.6392 |  |  | 0.83986 | 9.061e-06 | 9.061e-06 | 9.8349e-06 | 9.061e-06
tr | 1.1851 | 1.4354 | 1.516 | 1.6499 | 1.8412 |  |  | 2.3558 | 1.4944 |  |  | 2.3558 | 1.5239 |  |  | 2.1704 | 1.6706 |  |  | 2.3558 | 1.6546 |  |  | 0.83204 | 9.1462e-06 | 9.1462e-06 | 9.9274e-06 | 9.1462e-06
N | 47180 | 48196 | 47906 | 47560 | 45134 |  |  | 1.4238 | 1.7946 |  |  | 1.4238 | 1.8767 |  |  | 1.3118 | 2.0971 |  |  | 1.4238 | 2.1082 |  |  | 0.82028 | 9.2774e-06 | 9.2774e-06 | 1.007e-05 | 9.2774e-06
Run 3 | [7 empty] | 0.53643 | 3.4949 |  |  | 0.53643 | 3.5678 |  |  | 0.49422 | 4.4109 |  |  | 0.53643 | 4.2863 |  |  | 0.8148 | 9.3398e-06 | 9.3398e-06 | 1.0138e-05 | 9.3398e-06
tr | 1.6182 | 1.9609 | 2.0701 | 2.2531 | 2.5114 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | 51348 | 50806 | 50051 | 49241 | 48613 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 4 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | 2.2723 | 2.7507 | 2.9017 | 3.1555 | 3.5116 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | 58636 | 53323 | 52293 | 47699 | 48161 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 5 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | 3.7065 | 4.495 | 4.7418 | 5.1581 | 5.7391 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | 55495 | 44405 | 42462 | 37998 | 37798 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 6 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | 9.7722 | 11.84 | 12.482 | 13.577 | 15.092 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | 36223 | 22801 | 22335 | 18066 | 18591 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 7 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr
N
Run 8
tr
N
Run 9
tr
N
Run 10
tr
N
Run 11
tr
N
Run 12
tr
N
Run 13
tr
N
Run 14
tr
N
Run 15
tr
N
Run 16
tr
N
Run 17
tr
N
Run 18
tr
N

## Sheet1
0.53643 | 3.4949 | 0.53643 | 3.5678 | 0.49422 | 4.4109 | 0.53643 | 4.2863
1.4238 | 1.7946 | 1.4238 | 1.8767 | 1.3118 | 2.0971 | 1.4238 | 2.1082
2.3558 | 1.4944 | 2.3558 | 1.5239 | 2.1704 | 1.6706 | 2.3558 | 1.6546
3.3391 | 1.5685 | 3.3391 | 1.5921 | 3.0764 | 1.6183 | 3.3391 | 1.6392
4.6096 | 1.6534 | 4.6096 | 1.6634 | 4.2469 | 1.6755 | 4.6096 | 1.7656
6.1847 | 1.6709 | 6.1847 | 1.689 | 5.698 | 1.9685 | 6.1847 | 1.8683