## van Deemter Calculator
van Deemter Calculator (08/11/2006) | [6 empty] | Column: | 08202018_6
[7 empty] | Injection: | Pressure
Column Length (cm): | 30.3 | [5 empty] | Detection: | Amperometric
Particle Diameter (μm): | 1.92 | [5 empty] | Sample: | UHPLC mix: Ascorbic Acid, Hydroquinone, Resorcinol, Catechol, 4-methyl Catechol
Column ID (μm): | 75 | [5 empty] | MP: | 50:50 ACN:Water 0.1% TFA
| HQ | RES | CAT | MCAT | AA
A = (kT/6πr) cm2 cP/s | 7.61e-06 | 7.61e-06 | 8.26e-06 | 7.61e-06 | 5.95e-06
[11 empty] | 0.21267 |  |  |  | 0.27947 |  |  |  | 0.39041 |  |  |  | 0.55012
[6 empty] | AA |  |  |  | HQ |  |  |  | Res |  |  |  | Cat |  |  |  | 4-MeCat |  |  |  | Pressure |  |  | Flow Resistance
Filename | DP (psig) | DP (psi) | ΔP (bar) | t0 (min) | u (cm/sec) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | Psi/cm | dynes/cm3 |  | dyn/cm^3/eta | Lin vel/dp^2
Aug22_01 | 13 | 13494 | 930.3785 | 1.8791 | 0.26875 | 1.8791 | 0 | 1780.7 | 170.1578 | 2.2959 | 0.22181 | 92629 | 3.2711 | 2.4275 | 0.29184 | 82245 | 3.6841 | 2.6421 | 0.40605 | 75940 | 3.99 | 2.9606 | 0.57554 | 84205 | 3.5984 | 445.3465 | 30684376.2376 |  | 3400179917.6232 | 7290193.0372
Aug22_02 | 10.6 | 11002.8 | 758.6164 | 2.3776 | 0.2124 | 2.3776 | 0 | 91342 | 3.3172 | 2.8726 | 0.20819 | 101130 | 2.9961 | 3.033 | 0.27566 | 94589 | 3.2033 | 3.2964 | 0.38644 | 88375 | 3.4286 | 3.682 | 0.54862 | 92174 | 3.2873 | 363.1287 | 25019568.3168 |  | 2825891038.6774 | 5761693.1932
Aug22_05 | 7.5 | 7785 | 536.7569 | 3.3986 | 0.14859 | 3.3986 | 0 | 129300 | 2.3434 | 4.1095 | 0.20917 | 105400 | 2.8748 | 4.3355 | 0.27567 | 103980 | 2.914 | 4.7108 | 0.3861 | 90001 | 3.3666 | 5.2507 | 0.54496 | 95395 | 3.1763 | 256.9307 | 17702524.7525 |  | 2050499941.0681 | 4030777.8898
Aug22_07 | 5 | 5190 | 357.8379 | 5.0995 | 0.099029 | 5.0995 | 0 | 72301 | 4.1908 | 6.1846 | 0.21279 | 96428 | 3.1422 | 6.5202 | 0.2786 | 97667 | 3.1024 | 7.0813 | 0.38863 | 84710 | 3.5769 | 7.8774 | 0.54474 | 89574 | 3.3827 | 171.2871 | 11801683.1683 |  | 1395737949.5296 | 2686342.1387
Aug22_09 | 2 | 200 | 13.7895 | 10.763 | 0.04692 | 10.763 | 0 | 112210 | 2.7003 | 13.038 | 0.21137 | 55414 | 5.4679 | 13.729 | 0.27557 | 55022 | 5.5069 | 14.905 | 0.38484 | 50715 | 5.9746 | 16.54 | 0.53675 | 51896 | 5.8386 | 6.6007 | 454785.4785 |  | 56051552.1338 | 1272786.5591
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
ISM Data: | [7 empty] | Reduced Parameters: | [15 empty] | Diffusion Coefficients:
| AA | HQ | Res | Cat | 4-MeCat |  |  | HQ |  |  |  | Res |  |  |  | Cat |  |  |  | 4-MeCat |  |  | η | η (cP) | Dm (cm2/sec)
Run 1 | [7 empty] | n | h |  |  | n | h |  |  | n | h |  |  | n | h |  | 0.81 |  | HQ | Res | Cat | 4-MeCat
tr | 1.8791 | 2.2959 | 2.4275 | 2.6421 | 2.9606 |  |  | 6.1189 | 1.7037 |  |  | 6.1189 | 1.9188 |  |  | 5.6374 | 2.0781 |  |  | 6.1189 | 1.8741 |  | m | 0.90243 | 8.4328e-06 | 8.4328e-06 | 9.153e-06 | 8.4328e-06
N | 1780.7 | 92629 | 82245 | 75940 | 84205 |  |  | 4.7445 | 1.5605 |  |  | 4.7445 | 1.6684 |  |  | 4.3712 | 1.7857 |  |  | 4.7445 | 1.7121 |  | 1.37e-05 | 0.88537 | 8.5953e-06 | 8.5953e-06 | 9.3294e-06 | 8.5953e-06
Run 2 | [7 empty] | 3.2366 | 1.4973 |  |  | 3.2366 | 1.5177 |  |  | 2.9819 | 1.7535 |  |  | 3.2366 | 1.6543 |  |  | 0.86333 | 8.8147e-06 | 8.8147e-06 | 9.5676e-06 | 8.8147e-06
tr | 2.3776 | 2.8726 | 3.033 | 3.2964 | 3.682 |  |  | 2.1126 | 1.6366 |  |  | 2.1126 | 1.6158 |  |  | 1.9464 | 1.863 |  |  | 2.1126 | 1.7618 |  |  | 0.84555 | 9e-06 | 9e-06 | 9.7688e-06 | 9e-06
N | 91342 | 101130 | 94589 | 88375 | 92174 |  |  | 0.96049 | 2.8479 |  |  | 0.96049 | 2.8682 |  |  | 0.88491 | 3.1118 |  |  | 0.96049 | 3.0409 |  |  | 0.81137 | 9.3792e-06 | 9.3792e-06 | 1.018e-05 | 9.3792e-06
Run 3 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | 3.3986 | 4.1095 | 4.3355 | 4.7108 | 5.2507 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | 129300 | 105400 | 103980 | 90001 | 95395 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 4 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | 5.0995 | 6.1846 | 6.5202 | 7.0813 | 7.8774 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | 72301 | 96428 | 97667 | 84710 | 89574 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 5 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | 10.763 | 13.038 | 13.729 | 14.905 | 16.54 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | 112210 | 55414 | 55022 | 50715 | 51896 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 6 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 7 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr
N
Run 8
tr
N
Run 9
tr
N
Run 10
tr
N
Run 11
tr
N
Run 12
tr
N
Run 13
tr
N
Run 14
tr
N
Run 15
tr
N
Run 16
tr
N
Run 17
tr
N
Run 18
tr
N

## Sheet1
0.96049 | 2.8479 | 0.96049 | 2.8682 | 0.88491 | 3.1118 | 0.96049 | 3.0409
2.1126 | 1.6366 | 2.1126 | 1.6158 | 1.9464 | 1.863 | 2.1126 | 1.7618
3.2366 | 1.4973 | 3.2366 | 1.5177 | 2.9819 | 1.7535 | 3.2366 | 1.6543
4.7445 | 1.5605 | 4.7445 | 1.6684 | 4.3712 | 1.7857 | 4.7445 | 1.7121
6.1189 | 1.7037 | 6.1189 | 1.9188 | 5.6374 | 2.0781 | 6.1189 | 1.8741