## van Deemter Calculator
van Deemter Calculator (08/11/2006) | [6 empty] | Column: | 08202018_9
[7 empty] | Injection: | Pressure
Column Length (cm): | 60.2 | [5 empty] | Detection: | Amperometric
Particle Diameter (μm): | 1.92 | [5 empty] | Sample: | UHPLC mix: Ascorbic Acid, Hydroquinone, Resorcinol, Catechol, 4-methyl Catechol
Column ID (μm): | 75 | [5 empty] | MP: | 50:50 ACN:Water 0.1% TFA
| HQ | RES | CAT | MCAT | AA
A = (kT/6πr) cm2 cP/s | 7.61e-06 | 7.61e-06 | 8.26e-06 | 7.61e-06 | 5.95e-06
[11 empty] | 0.21366 |  |  |  | 0.28489 |  |  |  | 0.40013 |  |  |  | 0.57183
[6 empty] | AA |  |  |  | HQ |  |  |  | Res |  |  |  | Cat |  |  |  | 4-MeCat |  |  |  | Pressure |  |  | Flow Resistance
Filename | DP (psig) | DP (psi) | ΔP (bar) | t0 (min) | u (cm/sec) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | tr (min) | k' | N | H (μm) | Psi/cm | dynes/cm3 |  | dyn/cm^3/eta | Lin vel/dp^2
Nov07_22 | 27.5 | 28545 | 1968.1085 | 4.3871 | 0.2287 | 4.3871 | 0 | 206520 | 2.915 | 5.3248 | 0.21374 | 193270 | 3.1148 | 5.6525 | 0.28844 | 182000 | 3.3077 | 6.1652 | 0.4053 | 173400 | 3.4717 | 6.9698 | 0.5887 | 177600 | 3.3896 | 474.1694 | 32670274.0864 |  | 3249049604.9115 | 6203906.5818
Nov07_24 | 20.2 | 20967.6 | 1445.6651 | 5.5504 | 0.18077 | 5.5504 | 0 | 237450 | 2.5353 | 6.7217 | 0.21103 | 215210 | 2.7973 | 7.1219 | 0.28313 | 206360 | 2.9172 | 7.7605 | 0.39819 | 188920 | 3.1865 | 8.737 | 0.57412 | 195960 | 3.0721 | 348.299 | 23997801.3289 |  | 2516473910.0592 | 4903639.1188
Nov07_26 | 15.2 | 15777.6 | 1087.8272 | 7.3218 | 0.13703 | 7.3218 | 0 | 270960 | 2.2217 | 8.8802 | 0.21284 | 225860 | 2.6654 | 9.4006 | 0.28392 | 213290 | 2.8224 | 10.241 | 0.3987 | 198280 | 3.0361 | 11.494 | 0.56983 | 207360 | 2.9032 | 262.0864 | 18057751.495 |  | 1966911288.4242 | 3717276.9763
Nov07_28 | 10 | 10380 | 715.6758 | 10.962 | 0.091528 | 10.962 | 0 | 284100 | 2.119 | 13.307 | 0.21392 | 211920 | 2.8407 | 14.074 | 0.28389 | 202380 | 2.9746 | 15.341 | 0.39947 | 179630 | 3.3513 | 17.188 | 0.56796 | 184310 | 3.2662 | 172.4252 | 11880099.6678 |  | 1348321327.6738 | 2482864.3099
Nov07_30 | 4.6 | 4774.8 | 329.2109 | 24.67 | 0.04067 | 24.67 | 0 | 244800 | 2.4592 | 30.018 | 0.21678 | 137060 | 4.3922 | 31.703 | 0.28508 | 131170 | 4.5895 | 34.513 | 0.39899 | 115140 | 5.2284 | 38.449 | 0.55853 | 115710 | 5.2027 | 79.3156 | 5464845.8472 |  | 648486767.3968 | 1103249.2325
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
ISM Data: | [7 empty] | Reduced Parameters: | [15 empty] | Diffusion Coefficients:
| AA | HQ | Res | Cat | 4-MeCat |  |  | HQ |  |  |  | Res |  |  |  | Cat |  |  |  | 4-MeCat |  |  | η | η (cP) | Dm (cm2/sec)
Run 1 | [7 empty] | n | h |  |  | n | h |  |  | n | h |  |  | n | h |  | 0.81 |  | HQ | Res | Cat | 4-MeCat
tr | 4.3871 | 5.3248 | 5.6525 | 6.1652 | 6.9698 |  |  | 5.802 | 1.6223 |  |  | 5.802 | 1.7228 |  |  | 5.3455 | 1.8082 |  |  | 5.802 | 1.7654 |  | m | 1.0055 | 7.5681e-06 | 7.5681e-06 | 8.2145e-06 | 7.5681e-06
N | 206520 | 193270 | 182000 | 173400 | 177600 |  |  | 4.3493 | 1.4569 |  |  | 4.3493 | 1.5194 |  |  | 4.007 | 1.6597 |  |  | 4.3493 | 1.6 |  | 1.37e-05 | 0.95363 | 7.9801e-06 | 7.9801e-06 | 8.6617e-06 | 7.9801e-06
Run 2 | [7 empty] | 3.1741 | 1.3882 |  |  | 3.1741 | 1.47 |  |  | 2.9243 | 1.5813 |  |  | 3.1741 | 1.5121 |  |  | 0.91808 | 8.2891e-06 | 8.2891e-06 | 8.9971e-06 | 8.2891e-06
tr | 5.5504 | 6.7217 | 7.1219 | 7.7605 | 8.737 |  |  | 2.0347 | 1.4795 |  |  | 2.0347 | 1.5493 |  |  | 1.8746 | 1.7455 |  |  | 2.0347 | 1.7012 |  |  | 0.8811 | 8.6369e-06 | 8.6369e-06 | 9.3746e-06 | 8.6369e-06
N | 237450 | 215210 | 206360 | 188920 | 195960 |  |  | 0.86471 | 2.2876 |  |  | 0.86471 | 2.3903 |  |  | 0.79666 | 2.7231 |  |  | 0.86471 | 2.7097 |  |  | 0.84271 | 9.0304e-06 | 9.0304e-06 | 9.8017e-06 | 9.0304e-06
Run 3 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | 7.3218 | 8.8802 | 9.4006 | 10.241 | 11.494 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | 270960 | 225860 | 213290 | 198280 | 207360 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 4 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | 10.962 | 13.307 | 14.074 | 15.341 | 17.188 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | 284100 | 211920 | 202380 | 179630 | 184310 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 5 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | 24.67 | 30.018 | 31.703 | 34.513 | 38.449 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | 244800 | 137060 | 131170 | 115140 | 115710 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 6 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
N | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
Run 7 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.81 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 1.0198e-05 | 9.3951e-06
tr
N
Run 8
tr
N
Run 9
tr
N
Run 10
tr
N
Run 11
tr
N
Run 12
tr
N
Run 13
tr
N
Run 14
tr
N
Run 15
tr
N
Run 16
tr
N
Run 17
tr
N
Run 18
tr
N

## Sheet1
0.86471 | 2.2876 | 0.86471 | 2.3903 | 0.79666 | 2.7231 | 0.86471 | 2.7097
2.0347 | 1.4795 | 2.0347 | 1.5493 | 1.8746 | 1.7455 | 2.0347 | 1.7012
3.1741 | 1.3882 | 3.1741 | 1.47 | 2.9243 | 1.5813 | 3.1741 | 1.5121
4.3493 | 1.4569 | 4.3493 | 1.5194 | 4.007 | 1.6597 | 4.3493 | 1.6
5.802 | 1.6223 | 5.802 | 1.7228 | 5.3455 | 1.8082 | 5.802 | 1.7654