Table 1. Data for Figure 2, EPA Laboratory Filter Samples, Particulate Matter (PM),   
Storage at Room Temperature (RT) and -80°C

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Filter ID** | **Time point** | **Temp (°C)** | **PM (mg)** | **PM Average (mg)** | **Standard Error (mg)** |
| 21 | 1 day | RT | 5.1 | 5.1 | 0.58 |
| 5 | 4.1 |
| 24 | 6.1 |
| 6 | 1 week | RT | 3.6 | 4.8 | 0.69 |
| 13 | 6.0 |
| 3 | 4.7 |
| 20 | 1 month | RT | 4.3 | 5.2 | 0.49 |
| 23 | 6.0 |
| 22 | 5.2 |
| 11 | 3 months | RT | 4.5 | 4.2 | 0.18 |
| 15 | 4.3 |
| 27 | 3.9 |
| 17 | 1 day | -80 | 5.7 | 4.8 | 0.49 |
| 19 | 4.0 |
| 16 | 4.8 |
| 9 | 1 week | -80 | 6.2 | 5.4 | 0.97 |
| 10 | 6.6 |
| 7 | 3.5 |
| 18 | 1 month | -80 | 5.9 | 5.4 | 0.48 |
| 28 | 4.4 |
| 26 | 5.8 |
| 25 | 3 months | -80 | 6.0 | 5.7 | 0.24 |
| 14 | 5.8 |
| 4 | 5.2 |