## Gerstel
Gerstel IDOCs
Compound: | 4:2 FTOH
Data | File | IS | RT | Resp | ISTD Resp | Resp Ratio | Final Conc | Exp. Conc | Accuracy | Average | %RSD
tq090111.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 11.737 | 1099 | 26831 | 0.041 | 0.0985 | 0.1 | 98.5
tq090112.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 11.742 | 1220 | 28941 | 0.0422 | 0.1014 | 0.1 | 101.4
tq090113.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 11.742 | 1100 | 27740 | 0.0396 | 0.0953 | 0.1 | 95.3
tq090114.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 11.748 | 1088 | 28334 | 0.0384 | 0.0923 | 0.1 | 92.3 | 96.875 | 4.065%
Compound: | 5:2sFTOH
Data | File | IS | RT | Resp | ISTD Resp | Resp Ratio | Final Conc | Exp. Conc | Accuracy
tq090111.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 11.806 | 545 | 26831 | 0.0203 | 0.1151 | 0.1 | 115.1
tq090112.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 11.806 | 569 | 28941 | 0.0197 | 0.1115 | 0.1 | 111.5
tq090113.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 11.806 | 545 | 27740 | 0.0197 | 0.1115 | 0.1 | 111.5
tq090114.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 11.812 | 558 | 28334 | 0.0197 | 0.1117 | 0.1 | 111.7 | 112.45 | 1.573%
Compound: | 7:2sFTOH
Data | File | IS | RT | Resp | ISTD Resp | Resp Ratio | Final Conc | Exp. Conc | Accuracy
tq090111.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 13.111 | 1124 | 26831 | 0.0419 | 0.1109 | 0.1 | 110.9
tq090112.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 13.111 | 1224 | 28941 | 0.0423 | 0.112 | 0.1 | 112
tq090113.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 13.111 | 1094 | 27740 | 0.0394 | 0.1044 | 0.1 | 104.4
tq090114.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 13.111 | 1199 | 28334 | 0.0423 | 0.112 | 0.1 | 112 | 109.825 | 3.327%
Compound: | 6:2FTOH
Data | File | IS | RT | Resp | ISTD Resp | Resp Ratio | Final Conc | Exp. Conc | Accuracy
tq090111.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 13.145 | 2406 | 26831 | 0.0897 | 0.1163 | 0.1 | 116.3
tq090112.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 13.137 | 2610 | 28941 | 0.0902 | 0.117 | 0.1 | 117
tq090113.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 13.145 | 2771 | 27740 | 0.0999 | 0.1295 | 0.1 | 129.5
tq090114.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 13.145 | 3157 | 28334 | 0.1114 | 0.1445 | 0.1 | 144.5 | 126.825 | 10.45%
Compound: | 8:2 FTOH-c13
Data | File | IS | RT | Resp | ISTD Resp | Resp Ratio | Final Conc | Exp. Conc | Accuracy
tq090111.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 14.342 | 8952 | 26831 | 0.3336 | 1.0797 | 1 | 108
tq090112.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 14.348 | 8386 | 28941 | 0.2898 | 0.9377 | 1 | 93.8
tq090113.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 14.348 | 8970 | 27740 | 0.3234 | 1.0465 | 1 | 104.6
tq090114.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 14.348 | 8960 | 28334 | 0.3162 | 1.0234 | 1 | 102.3 | 102.175 | 5.926%
Compound: | 8:2FTOH
Data | File | IS | RT | Resp | ISTD Resp | Resp Ratio | Final Conc | Exp. Conc | Accuracy
tq090111.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 14.343 | 520 | 26831 | 0.0194 | 0.0863 | 0.1 | 86.3
tq090112.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 14.348 | 631 | 28941 | 0.0218 | 0.0969 | 0.1 | 96.9
tq090113.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 14.348 | 824 | 27740 | 0.0297 | 0.1322 | 0.1 | 132.2
tq090114.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 14.348 | 778 | 28334 | 0.0275 | 0.1222 | 0.1 | 122.2 | 109.4 | 19.56%
Compound: | 10:2FTOH
Data | File | IS | RT | Resp | ISTD Resp | Resp Ratio | Final Conc | Exp. Conc | Accuracy
tq090111.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 15.416 | 237 | 26831 | 0.0088 | 0.1175 | 0.1 | 117.5
tq090112.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 15.421 | 179 | 28941 | 0.0062 | 0.0824 | 0.1 | 82.4
tq090113.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 15.416 | 200 | 27740 | 0.0072 | 0.0958 | 0.1 | 95.8
tq090114.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 15.421 | 253 | 28334 | 0.0089 | 0.1186 | 0.1 | 118.6 | 103.575 | 16.99%
Compound: | 12:2FTOH
Data | File | IS | RT | Resp | ISTD Resp | Resp Ratio | Final Conc | Exp. Conc | Accuracy
tq090111.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 16.396 | 878 | 26831 | 0.0327 | 0.1148 | 0.1 | 114.8
tq090112.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 16.401 | 782 | 28941 | 0.027 | 0.0948 | 0.1 | 94.8
tq090113.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 16.397 | 825 | 27740 | 0.0298 | 0.1044 | 0.1 | 104.4
tq090114.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 16.401 | 1030 | 28334 | 0.0363 | 0.1275 | 0.1 | 127.5 | 110.375 | 12.72%
Compound: | NMeFOSA
Data | File | IS | RT | Resp | ISTD Resp | Resp Ratio | Final Conc | Exp. Conc | Accuracy
tq090111.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 18.6 | 562 | 26831 | 0.021 | 0.1168 | 0.1 | 116.8
tq090112.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 18.601 | 505 | 28941 | 0.0174 | 0.0972 | 0.1 | 97.2
tq090113.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 18.601 | 384 | 27740 | 0.0138 | 0.0771 | 0.1 | 77.1
tq090114.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 18.601 | 622 | 28334 | 0.022 | 0.1224 | 0.1 | 122.4 | 103.375 | 19.91%
Compound: | NEtFOSA
Data | File | IS | RT | Resp | ISTD Resp | Resp Ratio | Final Conc | Exp. Conc | Accuracy
tq090111.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 18.869 | 2388 | 26831 | 0.089 | 0.1108 | 0.1 | 110.8
tq090112.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 18.87 | 2240 | 28941 | 0.0774 | 0.0964 | 0.1 | 96.4
tq090113.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 18.87 | 1779 | 27740 | 0.0641 | 0.0799 | 0.1 | 79.9
tq090114.D | QC | 6:2 FTOH-C13 | 18.87 | 2893 | 28334 | 0.1021 | 0.1272 | 0.1 | 127.2 | 103.575 | 19.49%

## Table 6
| Gerstel |  | Markes
4:2 FTOH | 96.88% | 4.065% | 95.55% | 9.477%
5:2sFTOH | 112.5% | 1.573% | 93.29% | 7.559%
7:2sFTOH | 109.8% | 3.327% | 91.83% | 5.935%
6:2FTOH | 126.8% | 10.45% | 91.47% | 7.488%
8:2FTOH | 109.4% | 19.56% | 100.3% | 3.888%
10:2FTOH | 103.6% | 16.99% | 78.12% | 8.821%
12:2FTOH | 110.4% | 12.72% | 76.31% | 9.342%
NMeFOSA | 103.4% | 19.91% | 95.36% | 8.23%
NEtFOSA | 103.6% | 19.49% | 94.86% | 9.685%