## Sheet1
External Calibration using response of daily CCV (1.0 ng) PFOA
|  |  |  | RT (min) = | 5.348
|  | Area Counts |  |  | Est Conc
Sample ID | Data file | PFOA | CF |  | PFOA (ng)
CCV (1.0 ng) | tq021004 | 23583 | 23583 | CCV | 1
100 ng PFHP-1 Rep 1 | tq021033 | 75862 |  | Rep 1 | 3.2168
100 ng PFHP-1 Rep 2 | tq021038 | 42051 |  | Rep 2 | 1.7831
100 ng PFHP-1 Rep 3 | tq021043 | 79835 |  | Rep 3 | 3.3853
100 ng PFHP-1 Rep 4 | tq021048 | 74378 |  | Rep 4 | 3.1539
|  |  |  | Average | 2.8848
|  |  |  | %RSD | 25.68%
CF = Calibration Factor = Area/Conc (ng)
Estimated conc (ng) = Area/CF
Quantitation using 350 to 131 MRM transition peak area